潮州国家气象观测站和预警中心围栏改造、预警中心主楼维修建设项目内容包括：

主要对潮州市气象站观测场和预警中心围栏、预警中心主楼走廊浸水和宿舍区洗手间及受损墙面、天台积水进行改造，主要建设内容如下：

1、拆除观测场四周和预警中心原有破损、生锈的铁丝网围墙，重新制作不锈钢栏杆围墙；制作安装不锈钢栏杆；

2、预警中心南楼二楼、三楼走廊加装中空断桥平开铝合金窗；

3、拆除预警中心宿舍区4个卫生间受损墙面拆除进行防水处理后贴砖；

4、预警中心南、北楼三楼连接天面进行下水管理疏通。