东莞市防雷装置设计审核行政许可事项

实施承诺制审批操作细则

为进一步简化审批流程，加快项目落地速度，根据《东莞市优化建设工程项目审批流程实施办法》的要求，我市防雷装置设计审核行政许可事项实施承诺制审批。现结合实际，特制定本操作细则。

一、实施范围

东莞市市区范围内属于：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

二、技术规范及政策标准

（一）《中华人民共和国气象法》（2000年主席令第23号）

（二）《气象灾害防御条例》（2017年国务院令第570号修订）

（三）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年国务院令第412号）

（四）《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（2011年中国气象局令第21号修订）

（五）《防雷减灾管理办法》（2013年中国气象局令第24号）

（六）《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（2016年国发〔2016〕39号）

（七）符合行业现行有效的国家、行业、地方标准和技术规范要求（包括且不仅限于以下标准）

《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《石油库设计规范》、《石油化工装置防雷设计规范》、《石油与石油设施雷电安全规范》、《石油化工企业设计防火规范》、《城镇燃气设计规范》、《汽车加油加气站设计与施工规范》、《乙炔站设计规范》、《发生炉煤气站设计规范》、《民用爆破器材工厂设计安全规范》、《氢气站设计规范》、《氧气站设计规范》、《烟花爆竹工程设计规范》、《防止静电事故通用导则》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《应急临时安置房防雷技术规范》、《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》、《煤炭工业矿井防雷设计规范》、《旅游景区雷电灾害防御技术规范》、《阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范》、《港口防雷与接地技术要求》

三、收件要求

申请单位应提供具备办理防雷装置设计审核申请条件的相应纸质或电子版材料，原件、复印件（复印件加盖对应单位公章），主要材料清单如下：

（一）防雷装置设计审核申请书

（二）授权委托书（防雷装置设计审核）

（三）设计单位资质证和设计人员资格证（设计单位具备相应化工、石化、石油、燃气、建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计资质。）

（四）总平面图

（五）防雷装置施工图设计说明、施工设计图纸（图纸包括：防雷设计说明，基础防雷平面图，转换层防雷平面图（若有），均压环防雷平面图（若有），天面防雷平面图，施工大样图，SPD设计图或涉及SPD设计的配电系统图（若有），建筑立面图（正立面），玻璃幕墙及金属构架的等电位连接图（若有），其它工业流程装置的防雷装置设计图（若有）。）

四、办理流程

（一）项目建设单位按要求提交申请。项目建设单位在窗口或网上登录“广东政务服务网”，按要求提交申请及填报相关材料。

（二）东莞市气象局作出是否受理申请决定。东莞市气象局对不属于实施范围或资料不符合受理条件的项目，一个工作日内告知项目建设单位，并作退件处理。

（三）东莞市气象局进行程序性审查，作出审批决定。东莞市气象局对项目建设单位提交资料进行程序性审查，对符合实施范围、资料齐备规范的项目，一个工作日内出具《防雷装置设计核准意见书》，不承担实质性审查责任。

五、监管措施

东莞市气象局对防雷装置设计审核意见的落实情况依法进行监管，做好事中事后监管工作，并将监管情况纳入“信用广东网”等信用监管平台，依法建立监督机制。

（一）实施适时抽检制度。

在项目实施过程中，施工单位应当按照经核准的施工图设计方案进行施工，东莞市气象局对建设项目进行抽检，开展现场巡查，就建设项目涉及的防雷装置施工图设计、防雷装置设备安装、防雷工程隐蔽部位施工等工作内容与法律法规政策要求、技术规范规程和承诺书等进行一致性检查，发现问题的，及时督促企业整改；逾期不整改或整改不到位的，责令停止施工。对于在施工中需要变更和修改防雷装置设计的项目，应当按照原程序重新申请防雷装置设计审核。

（二）实施项目跟踪检测制度。

建设项目在防雷装置施工过程中，东莞市气象局将委托符合相关资质的检测机构对项目的施工质量进行跟踪检测，检测机构应当按照国家防雷装置相关规范标准、检测程序开展各项检测工作，并做好跟踪检测记录，严把质量关。对不符合法律法规政策要求、技术规范规程和承诺书的施工内容，及时将检测结果通知建设单位和东莞市气象局，并为建设单位提供技术指导。

（三）实施项目验收制度。

建设单位在项目防雷装置施工完毕后，投入生产、使用前，应向东莞市气象局提出验收申请，验收合格后，方可投入使用；不合格的，根据整改意见改正，复验合格后，方可投入使用。

六、责任追究

（一）对项目建设单位、第三方机构及行政机关工作人员违反相关法律法规的，依法予以追究责任。

（二）对未取得核准文件或者审批不通过，擅自开工建设的建设项目，由东莞市气象局责令停止建设，限期整改。

（三）对于不能整改或者逾期未整改的项目，由东莞市气象局依法依规予以相关处罚，并将项目建设单位及法定代表人（授权代表）记录严重失信名单。

七、信用惩戒

（一）东莞市气象局在审查过程中应实行信用核查，对项目建设单位、第三方机构因弄虚作假导致审批结果严重失实等违法违规的行为，责令改正并依法予以处罚。同时，东莞市气象局将对上述违法违规失信行为建立信用记录，并通过“信用广东网”等公共信用信息平台依法向社会公开，实施多部门联合惩戒，具体惩戒处理措施按照《东莞市优化建设工程项目审批流程实施办法》有关审批管理配套措施执行。

（二）对严重失信行为依照相关规定实行行业清退、市场禁入以及其他联合奖惩措施。

八、附则

（一）本操作细则由东莞市气象局负责解释。

（二）本操作细则自印发之日起试行。

附件：东莞市防雷装置设计审核承诺书

附件：

编号：粤雷审承诺〔2019〕    号

防雷装置设计审核承诺书

我单位已知悉防雷装置设计审核的有关法律法规及相关文件，现向贵局申请办理防雷装置设计审核审批手续。为保证切实履行诚信义务，我单位就该建设项目的防雷装置设计审核作出以下承诺：

（一）我单位保证向贵局提交的所有材料内容真实合法有效，无隐瞒情况。

（二）我单位严格按照行业现行有效的国家、行业、地方标准和技术规范要求进行防雷装置施工图设计方案的编制，保证防雷装置工程建设满足相关规范的各项指标要求，确保工程的质量和安全。

（三）在施工过程中，我单位委托相应资质单位进行施工，并严格按照承诺的施工图设计方案开展项目建设，积极配合贵局做好对建设项目的施工质量监督抽查工作，接受公众监督。

（四）我单位将在项目建设地显著位置张贴该承诺书的主要内容，做好标识挂牌管理工作。

如我单位违法以上承诺，愿依法依规承担相应责任，并自愿接受惩戒。我单位未履行承诺造成的经济损失由本单位自行承担。我单位以及法定代表人（授权代表）愿按照《东莞市优化建设工程项目审批流程实施办法》、以及东莞市失信联合惩戒办法的有关规定，接受失信联合惩戒。

我单位特声明，自愿签订承诺书，相关人员已经清晰全面了解具体相关承诺内容；对所提交资料和填写内容的真实性、合法性、准确性、完整性负责。

特此承诺

项目名称：

承诺单位（项目建设单位）： （签章）

法定代表人（授权代表）： （签字）

身份证号码：

承诺单位（设计单位）： （签章）

法定代表人（授权代表）： （签字）

身份证号码：

年      月     日