附件

重点单位气象灾害防御执法检查工作统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年市级联合初查中，我市共检查 49 家单位，其中易燃易爆建设工程和场所 25 家，重大建设项目 21 家，其他项目（场所） 3 家 。共发现 29 家单位存在隐患，其中 20 家单位的隐患已经整改完毕，整改完成率 68 %。 | | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 隐患问题（可附页） | 处置意见 | 是否整改完毕 | 备注 |
| 1 | 惠州融拓置业有限公司 | 1、 临建设施防雷装置未依法委托第三方开展检测。  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 2 | 惠州市中海宏洋地产有限公司 | 1、 临建设施防雷装置未依法委托第三方开展检测。  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 3 | 惠州市荣佳房地产开发有限公 | 1、 临建设施防雷装置未依法委托第三方开展检测。  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 4 | 惠州市卓越东部房地产开发有限公司 | 1、 临建设施防雷装置未依法委托第三方开展检测。  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 5 | 惠州碧科科学城发展有限公司 | 1、 临建设施防雷装置未依法委托第三方开展检测。  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 6 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 1、 临建设施防雷装置未依法委托第三方开展检测。  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 7 | 筑地建设有限公司——新力睿园项目 | 1、气象灾害防御工作制度不完善。  2、气象灾害防御应急预案不完善。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 8 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司——半岛1号十期北二岛地块 | 1、气象灾害防御工作制度不完善。  2、气象灾害防御应急预案不完善。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 9 | 汕头市达豪建筑总公司——天安星期工程项目 | 1、气象预警信息接收和运行记录台账不完整。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 10 | 倍福（惠州）化工有限公司 | 1、气象预警信息接收和运行记录台账不完整。  2、无开展气象灾害防御知识培训。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 11 | 深圳市钜凯电子材料有限公司 | 1、无安全生产责任制度。  2、气象预警信息接收和运行记录台账不完整。  3、无开展气象灾害防御应急演练。  4、无开展气象灾害防御知识培训。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 12 | 惠州市方舟工业气体有限公司 | 1、气象灾害防御工作制度不完善。  2、无开展气象灾害防御应急演练。  3、无开展气象灾害防御知识培训。 | 责令限期整改 | 否 | 2020年10月1日前完成整改 |
| 13 | 崇雅实验学校 | 1、无开展气象灾害防御应急演练。  2、未开展气象灾害防御定期巡查、隐患排查及整改情况。 | 责令限期整改 | 否 | 2020年10月1日前完成整改 |
| 14 | 中海油销售惠州有限责任公司爱民加油站 | 1、无开展气象灾害防御知识培训。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 15 | 广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司 | 1、无开展气象灾害防御知识培训。  2、未开展气象灾害防御定期巡查、隐患排查及整改情况。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 16 | 筑地建设有限公司——新力睿园项目 | 1、气象灾害防御工作制度不完善。  2、气象灾害防御应急预案不完善。 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 17 | 中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司 | 1、改建建筑防雷装置未依法申请审核以及竣工验收  2、有部分气象灾害防御档案未完善  3、部分油站未开展防雷装置定期检测 | 责令限期整改 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 18 | 中海油销售惠州有限责任公司 | 1、改建建筑防雷装置未依法申请审核以及竣工验收  2、有部分气象灾害防御档案未完善 | 责令限期整改 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 19 | 博罗石湾新欣和油墨涂料有限公司 | 1、有部分气象灾害防御档案未完善  2、易受影响的主要气象灾害台账不齐全 | 责令改正 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 20 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司（佳兆业东江熙园一期1-4号楼、36-46号楼、64号楼、65号楼（幼儿园）、地下室） | 1、 新建项目防雷装置未依法委托第三方开展检测，未完善隐蔽工程手册  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 21 | 博罗县佳兆业置业有限公司（东江新城十二期1-26号楼、地下室） | 1、新建项目防雷装置未依法委托第三方开展检测，未完善隐蔽工程手册  2、进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 22 | 惠州市银泰达实业有限公司（江山美苑五期1-6栋、入户门楼1、A组团地下室） | 1、新建项目防雷装置未依法委托第三方开展检测，未完善隐蔽工程手册  2、未开展气象灾害防御培训 | 责令限期整改 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 23 | 惠州兴合房产开发有限公司（天熹花园5-12、18-22栋及2#地下室A区） | 1、 新建项目防雷装置未依法委托第三方开展检测，未完善隐蔽工程手册  2、 进一步完善气象灾害防御台账 | 责令限期整改 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 24 | 广东伟恒建筑工程有限公司 | 1、 未开展气象灾害应急演练  2、气象灾害知识有培训课件，无培训记录  3、气象灾害防御档案不全面 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 25 | 深圳市建筑工程有限公司 | 1、气象灾害应急预案不全面  2、预警信号接收和运行记录情况缺失  3、未开展员工气象灾害知识培训 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 26 | 中石化销售股份有限公司广东惠州惠东亚太加油站 | 1、气象灾害防御档案存在部分缺失和记录滞后 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 27 | 惠东县日用杂品公司 | 1、开展定期巡查中气象灾害防御重点部位管理情况记录不全面 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 28 | 惠东县运行发展有限公司 | 1、安全生产责任制度内容不全面  2、气象灾害防御工作制度内容不全面  3、有定期巡查记录，存在部分无人员签字  4、气象灾害防御档案不齐全  5、未开展应急演练和气象灾害知识培训 | 责令限期整改 | 否 | 2020年9月30日前整改完成 |
| 29 | 龙门县嘉晋开发投资有限公司 | 1.未完善防雷隐蔽工程检测记录  2.未完善气象灾害应急预案 | 责令限期整改 | 是 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |