## 防雷装置设计核准初审告知

## 承诺制办理办事指南

惠州市气象局    2019－4－11发布     2019－4－12实施

一、实施条件

1.防雷装置设计审核初审告知承诺制办理办法适用于符合建设项目防雷装置设计审呵核申请条件的个人和企业。

2.符合以下全部条件的个人和企业可以提出申请：

1、设计单位和人员取得国家规定的资质、资格；

2、项目业主申请人提交的申请材料齐全且符合法定形式。

3、项目业主申请人近三年无不良信用记录。

4、中介机构近三年无不良信用记录

5、项目业主声请人自愿采用承诺制方式办理审批事项。

6、项目业主声请人愿意承担不实承诺、违反承诺的责任

二、设立依据

1.《中华人民共和国气象法》 第三十一条

2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 第378项

3.《气象灾害防御条例》 第二十三条

4.《防雷减灾管理办法》 第十五条、 第十六条

5.《防雷装置设计审核和竣工验收规定》 第二条、 第四条、 第七条

6.《广东省气象灾害防御条例》第二十六条

7.《惠州市全面推行建设工程项目“信用快审承诺制改革实施方案》

三、实施机关

本行政许可办理机关为：市级、县（区）级气象主管机构 ，惠州市分为2级，分别为市级、县（区）级。

1.权责划分(市)

市级地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核工作。未设气象主管机构的县（区），由市级气象主管机构负责防雷装置的设计审核工作。

2.权责划分(县、区)

县（区）级地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核工作。

四、审批条件

| 设立依据 | 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》 第十条、第十三条 |
| --- | --- |
| 必要条件 | 1.予以批准的条件 : 满足以下全部条件的，予以许可。2.对防雷装置设计方案审查提出修改意见后，项目业主申请人作出一个月或核发施工许可证前完成修改得承诺予以先许可并出具办结文书复印件并注明“该复印件仅供报建之用” 1)申请人提交的申请材料齐全且符合法定形式； 2)设计单位取得国家规定的建筑设计资质，且资质证在有效期内； 3)设计人员取得建筑或电气设计资格，且资格证在有效期内； 4)防雷装置设计文件符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定的使用要求。 ①GB 5007-2010 《建筑物防雷设计规范》 ②GB 15599-2009 《石油与石油设施雷电安全规范》 ③GB 50156-2012 《汽车加油加气站设计与施工规范》 ④GB 12158-2006 《防止静电事故通用导则》 ⑤GB 16895.3-2004 《建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体》 ⑥GB 16895.4-1997《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第 53章: 开关设备和控制设备》 ⑦GB 50058-2014 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ⑧GB 50089-2007 《民用爆破器材工程设计安全规范》 ⑨GB 50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》 ⑩GB 50154-2009 《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》 GB 50161-2009 《烟花爆炸工程设计安全规范》 GB 50030-2003 《氧气站设计规范》 GB 50177-2005 《氢气站设计规范》 GB 50031-91 《乙炔站设计规范》 GB 50195-2013 《发生炉煤气站设计规范》 GB 50028-2006 《城镇燃气设计规范》 GB 50074-2014 《石油库设计规范》 GB 50156-92 《小型石油库及汽车加油站设计规范》 GB 50183-2004 《石油天然气工程设计防火规范》 GB 50253-2014 《输油管道工程设计规范》 SY 5225-1994 《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理 规定》 2.不予批准的情形 : 有下列情形之一的，该申请不予批准。 1)申请人提交的申请材料不齐全或不符合法定形式； 2)设计单位未取得国家规定的建筑相关设计资质，或资质证不在有效期内； 3)设计人员未取得建筑或电气相关设计资格，或资格证不在有效期内； 4)防雷装置设计文件不符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定的使用要求； ①GB 5007-2010 《建筑物防雷设计规范》 ②GB 15599-2009 《石油与石油设施雷电安全规范》 ③GB 50156-2012 《汽车加油加气站设计与施工规范》 ④GB 12158-2006 《防止静电事故通用导则》 ⑤GB 16895.3-2004 《建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体》 ⑥GB 16895.4-1997《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第 53章: 开关设备和控制设备》 ⑦GB 50058-2014 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ⑧GB 50089-2007 《民用爆破器材工程设计安全规范》 ⑨GB 50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》 ⑩GB 50154-2009 《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》 GB 50161-2009 《烟花爆炸工程设计安全规范》 GB 50030-2003 《氧气站设计规范》 GB 50177-2005 《氢气站设计规范》 GB 50031-91 《乙炔站设计规范》 GB 50195-2013 《发生炉煤气站设计规范》 GB 50028-2006 《城镇燃气设计规范》 GB 50074-2014 《石油库设计规范》 GB 50156-92 《小型石油库及汽车加油站设计规范》 GB 50183-2004 《石油天然气工程设计防火规范》 GB 50253-2014 《输油管道工程设计规范》 SY 5225-1994 《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理 规定》 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请气象行政许可的。 项目业主申请人未按承诺书内容递交相关材料的。 |

五、申请材料

纸质材料：除图纸以外的纸质材料均采用A4纸打印、复印。 电子材料：全部申请材料以扫描件的方式按照顺序上传提交，所有资料须加盖申请人公章或签章,其中证照类资料复印后盖章或签章再彩色扫描，扫描件尽量使用PDF格式，也支持其他格式。

| 材料名称 | 要求 | 原件 份数（份/套） | 复印件 份数（份/套） | 纸质/电子版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权委托书（防雷装置设计审核） | 加盖申请人公章或签章。 | 1 | 0 | 纸质 |
| 总规划平面图或建设证明文件 | 加盖申请人公章或签章；整改项目可不提供总规划平面图，提供由建设单位提供的项目整改证明，并加盖公章或签章。 | 2 | 0 | 纸质 |
| 设计单位资质证和设计人员资格证 | 《工程设计资质证书》，加盖设计单位公章；设计单位必须具备建筑设计资质；负责设计的人员必须具备建筑或电气或防雷专业资格的其中一项资格，资格证书上持证人签名加盖设计单位公章。 | 0 | 1 | 纸质 |
| 防雷装置施工图设计说明、施工设计图纸及相关资料 | 图纸包括：防雷设计说明，基础防雷平面图，转换层防雷平面图（若有），均压环设计图（一 类建筑物高于30m，二类建筑高于45m，三类建筑物高于60m）， 竖向等电位接地系统图（一类建筑物高于30m，二类建筑高于45m，三类建筑物高于60m），天面防雷平面图，施工大样图（若有），SPD设计图或涉及SPD设计的配电系统图，建筑立面图（正立面）（若有），玻璃幕墙及金属构架的等电位连接图（若有），其它工业流程装置的防雷装置设计图（若有）。 | 3 | 0 | 纸质 |
| 防雷装置设计审核申请书 | 加盖申请人公章或签章（多页加盖骑缝章）。 | 1 | 0 | A3纸质 |
| 告知承诺申请书 | 加盖申请人公章或签章 | 1 | 0 | A4纸质 |
| 承诺书 | 加盖申请人公章或签章 | 1 | 0 | A4纸质 |

六、办理时限

| 申请时限 | 无 |
| --- | --- |
| 受理时限 | 当场 | 受理时限说明 | 申请材料齐全、符合法定形式或者申请人按照本气象主管机构的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。 |
| 法定办理时限 | 20 工作日 | 法定办理时限说明 | 自受理之日起20个工作日作出行政许可决定 。 |
| 承诺办理时限 | 5 工作日 | 承诺办理时限说明 | 自受理之日起5个工作日作出行政许可决定，审批部门委托技术服务机构开展防雷装置设计技术评价（20个工作日）的时限不包括在内。 |
| 告知承诺申请时限 | 5 工作日 | 承诺办理时限说明 | 自受理之日起5个工作日作出行政许可决定技术评价初审（5个工作日）的时限不包括在内 |

七、审批收费

不收费

八、办理方式

（一）新办
1、告知承诺方式
企业投资的工业项目，按照《惠州市全面推行建设工程项目“信用快审”承诺制改革实施方案》执行，可采用告知承诺方式，取得防雷装置设计审核许可。
2.适用情形
以下类型新建、扩建、改建建设项目的防雷工程设计文件审核：
1、油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；
2、雷电易发区内的矿区、旅游景点；
3、投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；
4、雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。
5、依申请变更
防雷工程在施工中需要变更和修改防雷设计的，需要按照原程序重新申请设计审核。提交申请材料见上表。
（二）补证
申请人遗失《惠州市气象局防雷装置设计审核意见书》的，需向惠州市气象局行政审批办公室提交加盖公章的遗失说明，办理意见书补办。
（三）依申请撤销
申请单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核的，惠州市气象局按照权限给予警告，撤销其许可证书。

九、审批流程

1.申请：申请人通过现场、网上方式提出申请，根据要求提交申请材料。

2.受理：申请材料齐全、符合法定形式或者申请人按照本气象主管机构的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。经审查，材料不全或者不符合法定形式的，气象窗口应一次性告知申请人补正全部内容，申请人应在20个工作日内一次性予以补正。逾期不补正的，作退件处理。

3.获取办理结果：经气象部门审查通过的，发出《防雷装置设计核准意见书》，并在本级网上办事大厅公开审批结果。

十、办理地址

1. 窗口办理地址

地址：惠州市江北文华一路2号大隆大厦二期行政服务中心二楼投资审批类窗口

电话：0752-2898726

办公时间：上午 8:30－12:00；下午 14:30－17:30

交通指引：：乘18路、35路、29路公交车到市政府下车；乘5路、7路、30路公交车到市财政局下车 。

2. 网上办理网址

网上查询：www.gdzwfw.gov.cn/portal/index

十一、咨询、投诉、行政复议或行政诉讼

1.申请人可通过电话、网上、窗口等方式进行咨询和审批进程查询。

电话查询：0752-2889376；

网上查询：www.gdzwfw.gov.cn/portal/index

2.申请人可通过电话、网上、窗口等方式进行投诉。

电话：0752-12345/2889376；

3.申请人对本非行政许可审批事项的办理结果有异议的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

行政复议：

广东省气象局，广州市越秀区福今路6号大院，020-87657107；

行政诉讼：

惠州市惠城区人民法院，惠州市苏屋墩路12号，0752-2566502，

网址：http://120.24.17.155/courtweb/web/yla?action=sfty

十二、办事流程图