附件

2023年广东省雷电防护装置检测

专业技术人员能力评价考试大纲

- 法律法规（重点内容）

熟悉雷电灾害防御及安全生产相关法律法规，并掌握以下法律法规及规范性文件中雷电防御的相关条款：

- 《中华人民共和国气象法》第三十一条、第三十七条；

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二十三条、第二十四条、第四十五条；

- 《广东省防御雷电灾害管理规定》（粤府令第284号）；

- 《广东省气象灾害防御条例》第二十六条、第二十七条、第五十六条；

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）；

- 《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第38号）及《中国气象局关于修改和废止部分部门规章的决定》（中国气象局令第41号）；

- 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）；

- 《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》第二十条和第二十二条；

- 《广东省气象局关于雷电防护装置检测单位监督管理办法》

- 雷电基本知识（重点内容）

掌握雷电形成的物理过程和雷电现象的物理参数，了解雷电灾害的物理机制和危害途径。并熟悉以下内容：

- 雷电的形成和分类

- 雷电和雷电流参数

- 直击雷和雷击电磁脉冲造成的灾害

- 雷电防护装置检测的基本要求及需掌握的技术规范 （重点内容）

（一）掌握各类防雷建筑物和场所防雷检测的类别、雷电防护装置检测内容，检测要求，检测仪器性能、特征和检测使用方法，并熟悉以下内容：

- 建筑物防雷分类的原则

- 接闪器的技术要求和检测方法

- 引下线的技术要求和检测方法

- 接地装置的技术要求和检测方法

- 防雷区的划分原则和要求

- 雷电电磁脉冲屏蔽的技术要求和检测方法

- 等电位连接的技术要求和检测方法

- 电涌保护器（SPD）的技术要求和检测方法

（二）熟悉掌握的技术规范和标准

- GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

- GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》

- GB/T 32937-2016《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》

- GB/T 33676-2017《通信局(站)防雷装置检测技术规范》

- DB44/T 1797-2016《防雷装置检测服务通用要求》

- 防雷检测操作流程及防雷检测仪器功能说明及使用方法（重点内容）

- 检测的意义、检测流程框图、检测前准备工作、新（改、扩）建项目现场检测、定期检测项目现场检测以及防雷检测装备配置（标配检测装备、标配安全防护装备、选配装备）等。

- 基本防雷检测仪器介绍、检测装备管理规定（购置、日常管理、维修、降级、报废工作）、检测作业基本要求（作业基本条件、检测作业安全、交通安全、其他注意事项）等。

- 接地电阻测量原理、方法。

- 测量数据的分析、修约。

- 其他技术规范和标准（了解内容）

- GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》

- GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》

- GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》（2020年版）

- GB/T 18802.12-2006《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分 选择和使用导则》

- GB 50074-2014《石油库设计规范》

- GB 15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》

- SH/T 3164-2012《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》

- GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》

- GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》

- GB 50689-2011《通信局站防雷与接地工程设计规范》

- QX/T 402-2017《雷电防护装置检测单位监督检查规范》

- QX/T 403-2017《雷电防护装置检测单位年度报告规范》

- QX/T 406-2017《雷电防护装置检测专业技术人员职业要求》