| 附件 广东省清远市气象局2019年防雷装置检测质量考核结果汇总 |
| --- |
| 检测机构 | 项目 | 建筑物名称 | 存在问题 | 考核结果 |
| 广东省气象防灾技术服务中心 | 清远市联升空气液化有限公司 | 2#办公楼、主控楼、检验间、水泵房、充装台、空压机房、3000液体空分改造及180D/T氮液化装置、贮罐区 | 无 | 合格 |
|  | 清远市泛盈置业发展有限公司 | 倚湖居1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#及地下室 | 无 | 合格 |
|  | 清远杨国房地产开发有限公司 | 星湖湾雅轩花园16#17#18#（加油站） | 无 | 合格 |
|  | 清远碧桂园新亚房地产开发有限公司 | 碧桂园新亚山湖城C区二期17# | 无 | 合格 |
| 清远市气象公共安全技术支持中心 | 清远工贸职业技术学校 | 1#行政图文楼、2#公共实训中心、3#教学楼、5#饭堂、6#女生宿舍、7#男生宿舍、8#教职工宿舍、9#主门卫、10#次门卫、11#垃圾房 | 无 | 合格 |
|  | 清远市第一中学 | 行修楼（1#楼） | 无 | 合格 |
|  | 清远市新天地房地产开发有限公司 | 金湖家园17#18#楼、22#23#楼、24#25#楼、26#27#楼、28#楼、29#楼、30#楼、31#32#楼、地下车库1、地下车库2 | 无 | 合格 |
|  | 清远升华新材料科技有限公司 | 一车间、四号仓库、五号仓库、罐区 | 无 | 合格 |
|  | 清远市永溢房地产开发有限公司 | 天御华府3#楼、4#楼、5#、6#、7#、8#楼及地下室1B# | 无 | 合格 |
|  | 清远广泰房地产有限公司 | 新北江实验学校5-2#饭堂、6#教工宿舍、7#科学楼 | 无 | 合格 |
| 检测机构 | 项目 | 建筑物名称 | 存在问题 | 考核结果 |
| 徐州市防雷设施检测有限公司 | 森叶（清新）纸业有限公司 | 办公楼、主管宿舍楼、旧宿舍楼、新宿舍楼、维修厂房、一期仓库、二期仓库、PM1车间、PM2车间、圆网机厂房、纸箱厂房、废纸堆场、运转站及二号栈桥、碎煤机房及三号栈桥、污水处理车间、发电站主厂房、循环冷却水泵房、化学水处理车间、空压机房、干煤棚 | 检测结论不正确。 | 一般不合格 |
|  | 清远海贝生物技术有限公司 | 4级1号仓库、锅炉房、预混车间A、成品仓1（虾片车间）、一部原料仓（新）、B车间、固体车间（动保、原辅料仓）、机修房、微固体车间、办公楼、员工宿舍及饭堂 | 检测结论不正确。 | 一般不合格 |
|  | 清远市花城五金铸造有限公司 | 办公楼A、办公楼C、仓库、炼钢1车间及废铁场1、液氧储存罐和炼钢2车间及废铁场2、变电电房 | 检测结论不正确。 | 一般不合格 |
|  | 丰顺昌盛精钢铸造有限公司清远分公司 | 办公楼B、车床、煤站车间、轧钢成品车间、办公楼D | 检测结论不正确。 | 一般不合格 |
|  | 清远市钛美铝业有限公司 | LNG气化站 | 1、检测报告对防雷装置及其相关建（构）筑物真实情况的反应程度不合格。 2、检测报告所载检测项目的完整性不合格。 3、检测报告与原始记录的一致性不合格。 4、检测报告改进建议的合理性不合格。 | 一般不合格 |