附件1：

**广东省清远市气象局2021年度气象灾害防御重点单位**

**“双随机、一公开”抽查结果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **隐患问题** | **处置意见** | **整改情况** |
| 1 | 清远保利麓湖项目 | 1.雷电防护装置未进行检测;  2.“三同时”落实不到位。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 2 | 清远万科城项目 | 无 | 无 | —— |
| 3 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 1.未完善气象灾害预报预警信息接收和运行记录。 | 责令限期整改 | 已完成整改 |
| 4 | 广东天农食品有限公司 | 无 | 无 | —— |
| 5 | 清远市番亿聚氨酯有限公司 | 1.加强开展气象灾害防御定期巡查、隐患排查。 | 责令限期整改 | 已完成整改 |
| 6 | 清远南方建材卫浴有限公司 | 1.天然气减压站未办理雷电防护装置设计审核及竣工验收手续。 | 责令限期整改 | 该减压站已停用 |
| 7 | 广东电网有限责任公司清远供电局 | 1.完善气象灾害预报预警信息接收和运记录；  2.调度大楼雷电防护装置未进行定期检测。 | 责令限期整改 | 已完成整改 |