广东省清远市气象局2022年雷电防护装置检测质量抽查结果汇总

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建筑物名称** | **类型** | **检测机构** | **抽查**  **结果** |
| 1 | 清远市鑫瑞房地产有限公司 | 保利天汇花园四期1#栋、2#栋、11#栋 | 新建 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 2 | 清远市恒利贸易有限公司 | 鼎峰尚境花园1栋、2栋、3栋、5栋、7栋 | 新建 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 3 | 清远碧桂园新亚房地产开发有限公司 | 清远市L1号区碧桂园新亚山湖城B区一期D3#综合楼 | 新建 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 4 | 广东桂鑫钢铁有限公司 | 综合楼四 | 新建 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 5 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 天然气降压站 | 新建 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 6 | 清远市千百丽纺织印染有限公司 | 清远市千百丽锅炉煤改气技术改造项目配套LNG气站工程 | 新建 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 7 | 清远市联统摩托车机电有限公司 | 雅居蓝湾12号、13号住宅 | 新建 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 8 | 清远市联统摩托车机电有限公司 | 雅居蓝湾14号住宅 | 新建 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 9 | 清远市联统摩托车机电有限公司 | 雅居蓝湾15号住宅 | 新建 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 10 | 清远市合创泰富房地产开发有限公司 | 峯荟花园1#住宅楼 | 新建 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 不合格 |
| 11 | 清远市合创泰富房地产开发有限公司 | 峯荟花园2#住宅楼、3#住宅楼 | 新建 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 12 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 江与峸碧桂园三期5#-7# | 新建 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 13 | 清远市碧桂园新亚房地产开发有限公司 | 碧桂园新亚山湖城C区三期9-14#楼 | 新建 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 14 | 清远市鸿翔投资有限公司 | 1.2.3号厂房 | 新建 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 15 | 清远市海华结缘材料有限公司 | 1.2.3号厂房 | 新建 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 16 | 英德市栢顺投资有限公司 | 栢顺华府C-1栋 | 新建 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 17 | 英德市金雅苑房地产有限公司 | 仙水豪亭A栋 | 新建 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 18 | 英德市华宇房地产开发有限公司 | 仙湖廷1号住宅楼 | 新建 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 19 | 广东省英德市教育局 | 城北小学教学楼,综合楼 | 新建 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 合格 |
| 20 | 英德市英城街中心小学 | 教学楼 | 新建 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 合格 |
| 21 | 英德市中博龙湾房地产投资有限公司 | 龙湾观湖花园1号楼，地下室1区、龙湾观湖花园2号楼，地下室1区、龙湾观湖花园3号楼，地下室2区、龙湾观湖花园4号楼，地下室2区、龙湾观湖花园5号楼，地下室2区、龙湾观湖花园6号楼，地下室3区、龙湾观湖花园7号楼，地下室3区、龙湾观湖花园8号商铺、龙湾观湖花园9号商铺、龙湾观湖花园10号商铺、龙湾观湖花园11号商铺 | 新建 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 合格 |
| 22 | 广东龙氏高分子新材料有限公司 | 年产量1000吨UV环保材料厂一期-综合楼二、综合楼三、综合楼四、生产车间五、生产车间六 | 新建 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 合格 |
| 23 | 广东永轩纳米塑胶材料有限公司 | 办公楼、原料车间一、仓库、原料车间二、宿舍楼、成 品车间、生产车间 | 新建 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 不合格 |
| 24 | 阳山县妇幼保健计划生育服务中心 | 业务综合大楼 | 新建 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 合格 |
| 25 | 中央储备粮广州直属库 | 办公楼、1-8平房仓、9-12浅圆仓、工作塔、职工餐厅 | 定期 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 26 | 广东南华工商职业学院 | 教学楼、实验楼、食堂、体育馆、图书馆、学生宿舍1、2、3、4、5、6、7、教师住宅-2、教师住宅-3、教师住宅-4、专家楼-1、专家楼-2 | 定期 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 27 | 清远市恩科材料科技有限公司 | 甲类仓库 | 定期 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 28 | 中国石化销售有限公司广东清远新城中心加油站 | 油亭、油机、油罐区 | 定期 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 29 | 清远市榕兴新型环保建材有限责任公司 | LNG气化站 | 定期 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 30 | 清远市齐力合成革有限公司 | 树脂车间、仓库2、罐区 | 定期 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 31 | 清远市第一中学 | 行修楼（1#楼）、行健楼（2#楼）、行雅楼（3#楼）、行美楼（4#楼）、行知楼（5#楼）、立达楼（6#楼）、克俭楼（7#楼）、谦益楼（8#楼）、明诚楼（9#楼）、淑婉楼（10#楼）、主门卫（11#楼）、西门卫（12#楼）、垃圾房（13#楼）、连廊（14#楼） | 定期 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 32 | 清远市番亿聚氨酯有限公司 | 甲类厂房、甲类仓库、丙类仓库1、丙类仓库2、罐区、公共用房 | 定期 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 33 | 中油碧辟石油有限公司清远松岗加油站 | 油亭、油机、油罐区 | 定期 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 合格 |
| 34 | 延长壳牌（广东）石油有限公司清远清城凤城加油站 | 站房、加油棚、油罐区 | 定期 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 合格 |
| 35 | 扬宣电子（清远）有限公司 | 化学品仓库 | 定期 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 不合格 |
| 36 | 清远市其美创新材料有限公司 | 综合楼、氧化车间、钝化车间、废水处理车间、喷涂车间、挤压车间、成品仓库 | 定期 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 37 | 清远市金桃园铝业有限公司 | 办公楼、宿舍楼、氧化车间及仓库、挤压车间、喷涂车间、熔铸车间、消防泵房 | 定期 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 合格 |
| 38 | 广东省新南港新材料有限公司 | 生产车间 | 定期 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 合格 |
| 39 | 连州市南港石业有限公司 | 生产车间 | 定期 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 合格 |
| 40 | 广东金发科技有限公司 | 办公楼、研发楼、A01熔喷布车间、A02可持续发展产品车间、A03美今仓库、A04前处理车间、A05美今车间、A06前处理车间/季诺、A07信基、A08华南仓库、A09质检院、A10可持续发展产品仓库、A11可持续发展产品车间、A12熔喷布车间、A13口罩车间、A14熔喷布车间、A15辅佐车间/质检院、A16透气膜材料车间、A17口罩车间、A18仓库、A19苯乙烯车间、A20汽车PP车间、A21仓库、A22仓库、A23PVC/新材料车间、A24家用PP车间、A25仓库/口罩车间、A26仓库、A27工程塑料车间、A28无卤产品车间、68#厂房、门卫室 | 定期 | 科海工程检测有限公司 | 合格 |