## 雷电防护装置竣工验收

## 办事指南

汕尾市气象局     2020年2月8日发布

#### 一、基本信息

事项名称：雷电防护装置竣工验收

事项类型：行政许可

基本编码：000154001002

行使层级：市（区）、县级

实施主体：汕尾市气象局

实施主体性质：授权组织

实施编码：12441500456909378G3000154001002

数量限制：本事项无数量限制。

服务对象：自然人、企业法人、事业法人、社会组织法人、行政机关,其他组织

法定办结时限：10工作日

法定办结时限说明：自受理之日起10个工作日作出行政许可决定

承诺办结时限：1个工作日

承诺办结时限说明：自受理之日起1个工作日内作出行政许可决定

结果名称：《雷电防护装置竣工验收意见书》

结果样本：雷电防护装置竣工验收意见书

办理结果类型：实施机关的批准文件或者证明文件

办件类型：即办件

办理形式：网上办理、窗口办理、快递申请

支持预约办理：本事项可预约办理。

权力来源：法定本级行使

审批服务形式：网上办理、窗口办理、快递申请

业务系统：广东政务服务网

支持物流快递：本事项支持物流快递。

联办机构：本事项无联办机构。

通办范围：全国通办、全省跨市通办

#### 二、受理条件

符合以下全部条件的可以提出申请：

- 雷电防护装置设计已通过市(县、区）气象主管机构审核，取得《雷电防护装置设计核准意见书》；
（2）新建、改建、扩建工程的雷电防护装置必须与主体工程同时施工,施工单位具备国家规定的相应资质；
（3）按照经审核批准的施工图施工，施工记录完整，且通过具备防雷装置检测资质机构的检测，各分项工程质量验收符合《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601—2010）和其他国家现行技术规范标准；

（4）安装的防雷产品技术参数与设计报审阶段一致；

#### 办理流程

1.窗口办理流程：

（1）申请

申请人向汕尾市行政服务大厅三楼综合窗口提出申请，提交申请材料。

- 受理

受理人员核验申请材料，当场作出受理决定。申请材料齐全且符合法定形式的，予以受理，出具《受理通知书》和《材料接收通知书》；申请材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料并出具《补正通知书》；申请事项不符合受理条件的，不予受理，出具《不予受理通知书》。

委托检测（特殊流程：审批部门委托雷电防护装置检测机构进行竣工检测<5个工作日：不计入承诺时限））

（雷电防护装置检测报告结论应当包含安装的雷电防护装置是否按照核准的施工图施工完成；是否符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定的使用要求。 ）

现场核验（特殊流程：现场验收人员对申报项目进行现场核验，出具现场验收意见。<3个工作日或根据各地联合验收要求执行,不计入承诺时限>）

（3）审查

审查人员对材料进行审核，提出审核意见。

（4）决定

决定人作出许可决定。

（5）办结

作出许可决定的，出具《雷电防护装置竣工验收意见书》；作出不予许可决定的，出具《雷电防护装置整改通知书》。

（6）证件送达

申请人到汕尾市行政服务大厅三楼发证窗口领取办理结果或邮寄方式送达。

2.网上办理流程：

（1）申请

申请人登录广东政务服务网汕尾市气象局分厅（网址：http://www.gdzwfw.gov.cn）提出申请，上传电子材料。

（2）受理

窗口工作人员对材料进行预审，在规定时间内提出预审意见，作出预受理决定。申请材料齐全且符合法定形式的，予以受理，出具《受理通知书》和《材料接收通知书》；申请材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料并出具《补正通知书》；申请事项不符合受理条件的，不予受理，出具《不予受理通知书》。

网上申报预审通过后，申请人按约定方式自行向汕尾市行政服务大厅三楼综合窗口提交纸质材料或邮寄方式送达申请材料，窗口受理人员当场与网上电子材料审核无误后予以正式受理。

委托检测（特殊流程：审批部门委托雷电防护装置检测机构进行竣工检测<5个工作日：不计入承诺时限））

（雷电防护装置检测报告结论应当包含安装的雷电防护装置是否按照核准的施工图施工完成；是否符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定的使用要求。 ）

现场核验（特殊流程：现场验收人员对申报项目进行现场核验，出具现场验收意见。<3个工作日或根据各地联合验收要求执行,不计入承诺时限>）

- 审查

审查人员对材料进行审核，提出审核意见。

（4）审批

决定人作出许可决定。

（5）办结

作出许可决定的，出具《雷电防护装置竣工验收意见书》；作出不予许可决定的，出具《雷电防护装置整改通知书》。

（6）证件送达

申请人到汕尾市行政服务大厅三楼发证窗口领取办理结果或邮寄方式送达。

#### 申请材料

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 来源 | 填报须知 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷电防护装置竣工验收申请表 | 材料形式：纸质/电子化 材料分类：申请表格文书 原件份数（份/套）：1 复印件份数（份/套）：0 | 申请人提供 | 加盖公章。 |  |
| 2 | 雷电防护装置竣工图纸等技术资料 | 材料形式：纸质/电子化 材料分类：其他 原件份数（份/套）：1 复印件份数（份/套）：0 | 申请人提供 | 加盖竣工图章。 |  |
| 3 | 防雷产品出厂合格证和安装记录（告知承诺） | 材料形式：纸质/电子化 材料分类：申请表格文书 原件份数（份/套）：0 复印件份数（份/套）：1 | 申请人提供 | 加盖公章。 注：设计中所采用的的防雷产品指浪涌保护器（SPD）。 情形一：设计中包含防雷产品，请提交防雷产品合格证和安装记录（复印件加盖公章）； 情形二：设计中包含防雷产品，无防雷产品合格证和安装记录，请提交证明《气象部门证明事项事项告知承诺书》； 情形三：设计中不包含防雷产品，无需提交材料。 |  |

#### 五、权利和义务

1.权利：

申请人对本行政许可事项的办理结果有异议的，有权依法申请行政复议或提起行政诉讼；有权对雷电防护装置设计核准、验收意见书发放和管理过程中的违法行为进行举报；有权向县级以上气象主管机构咨询并要求予以解释；有权获得审批事项办理情况的知情权。

2.义务：

1.确认申请事项满足行政审批部门告知的准予行政审批应当具备的条件、标准和技术要求。

2.如实向受理机构提交申请材料和反映真实情况，对申请材料的真实性负责；依法对申报事项进行必要的补充。