雷电防护装置检测报告模版

（二次征求意见稿）

（报告编号）

（二维码）

XXX

雷电防护装置

检测报告

项目名称：受检项目名称项目地址：受检项目地址

下次检测日期：X年X月X日前

xxxx检测机构名称

检测机构地址：

邮箱：                    电话：

声 明

- 检测报告无计量认证章、检测机构章无效。

- 检测报告无批准人、审核员、检测员、编制员等签字无效。

- 未经本机构书面批准许可，检测报告复制无效（完整复制除外）。

- 检测报告仅对当次检测数据负责。

- 对检测报告如有异议，应在收到报告15天内向本机构书面提出。

- 本检测报告所采用的数值修约规则为：修约到小数点后2位小数。

- 本检测报告一式N份，建设单位、施工单位、防雷检测机构各一份。

- 本检测报告质量情况所指“符合”、“不符合”为是否符合检测依据的要求。

- 强、弱电设备均应做好防闪电电涌侵入措施。

xxxxxxx检测机构名称

雷电防护装置检测报告

| 受检单位名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位信用 代码 |  | 联系人 |  |
| 联系部门 | 建设单位联系人所在部门 | 联系电话 | 建设单位联系人 电话 |
| 检测依据 | 《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |
| 仪器状况 | 合格/准用 | 天气状况 | 晴/阴 |
| 检测仪器 | 编号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 仪器状况及有效期 |
|  | 1 | 接地-绝缘测试仪 |  |  |  |
|  | 2 | 游标卡尺 |  |  |  |
|  | 3 | 激光测距仪 |  |  |  |
|  | 4 | 拉力计 |  |  |  |
| 序号 | 建（构）筑物名称 | 防雷类别 | 检测结论 |
| 1 | 办公楼 | 第X类 | 符合检测依据要求 |
| 2 | 综合楼 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 检测结论 |  |

编制员：                          批准人：

审核员：                          检测机构(盖章)：

检测员：                          日    期:       年     月     日

雷电防护装置检测报告

建（构）筑物名称：                                       防雷类别：第X类

| 检测内容 | 检测结果 | 质量情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 | 参考项 |  |
| 接地装置 | 接地装置类型 |  | 参考项 |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |
|  | 土壤接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 引下线 | 敷设方式（明或暗） |  | 参考项 |  |
|  | 间距（m） |  |  | √ |  |  |
|  | 引下线材料、规格 |  |  | √ |  |  |
|  | 锈蚀情况或防腐措施 |  |  | √ |  |  |
|  | 断接卡安装情况 |  | 参考项 |  |
|  | 防雷测试点标志 |  | 参考项 |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 接闪带 | 敷设方式（明或暗） |  | 参考项 |  |
|  | 接闪带材料、规格（mm） |  |  | √ |  |  |
|  | 支持卡高度（m） |  |  | √ |  |  |
|  | 支持卡间距（m） |  |  | √ |  |  |
|  | 支持卡材料、规格（mm） |  | 参考项 |  |
|  | 支持卡承受拉力（N） |  |  | √ |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | √ |  |  |
|  | 锈蚀情况或防腐措施 |  | 参考项 |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 接闪杆 | 类型（独立接闪杆、长杆或短杆） |  | 参考项 |  |
|  | 材料、规格 |  |  | √ |  |  |
|  | 高度（m） |  | 参考项 |  |
|  | 保护范围 |  |  | √ |  |  |
|  | 锈蚀情况或防腐措施 |  | 参考项 |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |

Xxxxx检测机构名称

雷电防护装置检测报告

建（构）筑物名称：                                        防雷类别：第X类

| 检测内容 | 检测结果 | 质量情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 | 参考项 |  |
| 均压环 | 敷设方式（明或暗） |  | 参考项 |  |
|  | 设置高度（m）或起始层数 |  |  | √ |  |  |
|  | 设置情况 |  |  | √ |  |  |
|  | 材料、规格（mm） |  |  | √ |  |  |
|  | 金属门、窗、栏杆等金属物过渡电阻（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 电梯接地 | 电梯工频接地（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 金属棚（架） | 高度（m） |  | 参考项 |  |
|  | 位置（位于建筑物天面或地面） |  | 参考项 |  |
|  | 接闪能力 |  |  | √ |  |  |
|  | 等电位连接情况 |  |  | √ |  |  |
|  | 等电位连接带锈蚀情况或防腐措施 |  | 参考项 |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 预留电气接地 | 接地端子材料、规格 |  |  | √ |  |  |
|  | 接地端子锈蚀情况或防腐措施 |  | 参考项 |  |
|  | 等电位连接情况 |  |  | √ |  |  |
|  | 等电位连接带锈蚀情况或防腐措施 |  | 参考项 |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |

XX检测机构名称

雷电防护装置检测报告

建（构）筑物名称：                                      防雷类别：第X类

| 检测内容 | 检测结果 | 质量情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 | 参考项 |  |
| 冷却塔 | 高度（m） |  | 参考项 |  |
|  | 保护形式 |  | 参考项 |  |
|  | 等电位连接情况 |  |  | √ |  |  |
|  | 等电位连接带锈蚀情况或防腐措施 |  | 参考项 |  |
|  | 接闪器材料、规格 |  |  | √ |  |  |
|  | 接闪器保护范围 |  |  | √ |  |  |
|  | 接闪器工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 金属烟囱 | 高度（m） |  | 参考项 |  |
|  | 位置（位于建筑物天面或地面） |  | 参考项 |  |
|  | 接闪能力 |  |  | √ |  |  |
|  | 等电位连接情况 |  |  | √ |  |  |
|  | 等电位连接带锈蚀情况或防腐措施 |  | 参考项 |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  | √ |  |  |
| 其它 |  |  |  | √ |  |  |

XX检测机构名称

雷电防护装置检测报告

建（构）筑物名称：                                    防雷类别：第X类

| 检测内容 | 检测结果 | 质量情况 | 参 考 项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不 符合 |  |  |
| 低压配电系统电涌保护器 | 低压供电线路入户方式 |  |  |  |  |  |
|  | 低压供电线路屏蔽情况 |  |  |  |  |  |
|  | 低压供电接地制式 |  |  |  |  |  |
|  | 安装保护级数 |  |  |  |  |  |
|  | 标称参数 | SPD型号及试验类型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冲击电流Iimp （kA 10/350μs） |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称放电电流In （kA 8/20μs） |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大放电电流Imax（kA） |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电流 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护方式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电压保护水平 Up（kV） |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大持续运行电压Uc（V） |  |  |  |  |  |

XX检测机构名称

雷电防护装置检测报告

建（构）筑物名称：	                                      防雷类别：第X类

| 检测内容 | 检测结果 | 质量情况 | 参 考 项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不 符合 |  |  |
| 低压配电系统电涌保护器 | 接线方式 |  |  |  |  |  |
|  | SPD安装位置 |  |  |  |  |  |
|  | SPD两端引线长度之和（cm） |  |  |  |  |  |
|  | SPD两端连线材料、规格（mm2） |  |  |  |  |  |
|  | 工频接地电阻值（Ω） |  |  |  |  |  |

XX检测机构名称

|  |  |  | 图 示 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 引下线 |
|  |  | 接闪带 |
|  |  | 塔式接闪杆 |
|  |  | 针式接闪杆 |
|  |  | 人工接地体 |
|  | XX检测机构名称 |
|  | 名称 |  |
|  | 编号 |  | 检测日期 |  |
|  | 制图 |  | 审核 |  |