气象部门安全生产工作指南

（试行）

中国气象局办公室 编

2019年1月

目    录

一、概述	1

二、气象部门安全生产工作	3

2.1  安全生产组织管理	3

2.1.1  组织机构	3

2.1.2  制度建设	3

2.1.3  工作流程	3

2.2  责任体系	5

2.2.1  安全生产责任内涵	5

2.2.2  安全生产具体责任	5

2.2.3  气象部门安全生产责任体系	9

2.2.4  安全生产责任书编制和签订	11

2.3  目标考核	12

2.3.1  目标设定	12

2.3.2  考核方法	12

2.3.3  考核结果应用	12

2.4  风险防控	13

2.4.1  风险等级	13

2.4.2  风险确定与应对	14

2.5  安全检查与隐患排查	16

2.5.1  安全检查	16

2.5.2  隐患排查	23

2.6  隐患治理	33

2.6.1  一般隐患治理	33

2.6.2  重大隐患治理	34

2.6.3  隐患治理措施	37

2.6.4  闭环管理	39

2.7  安全事件应急处置	39

2.7.1  总则	39

2.7.2  组织机构与职责	40

2.7.3  预案编制	41

2.7.4  应急演练	42

2.7.5  评估和修订	43

2.7.6  应对机制	44

2.7.7  信息报告	46

2.7.8  信息发布	46

2.8  安全生产能力建设	46

2.8.1  加强人防建设	47

2.8.2  加强物防建设	48

2.8.3  加强技防建设	49

2.9  监督问责	51

2.9.1  总体要求	51

2.9.2  适用对象和标准	52

2.9.3  问责方式和实施程序	52

2.9.4  责任追究时限	53

2.10  宣传教育	53

2.10.1  宣传教育思想建设	53

2.10.2  宣传教育队伍建设	54

2.10.3  宣传教育平台建设	54

2.11  台账管理	55

2.11.1  安全生产组织管理台账	55

2.11.2  安全生产设施台账	56

2.11.3  安全生产隐患台账	56

2.11.4  教育培训台账	57

2.11.5  安全生产经费台账	57

2.11.6  安全生产记录	57

2.12  部门内部安全生产主要内容和要求	58

2.12.1  总体要求	58

2.12.2  各项安全工作的基本要求	58

三、安全生产信息化管理	72

3.1 检查排查信息化	72

3.1.1  检查排查	72

3.1.2  整治提醒	72

3.1.3  整治销号	73

3.2  基础数据信息化	73

3.2.1  法律法规	73

3.2.2  组织机构	73

3.2.3  安全制度	74

3.2.4  安全文件	74

3.3  会议活动信息化	74

3.3.1  安全会议	74

3.3.2  安全活动	74

3.4  安全设备信息化	74

3.5  统计查询信息化	75

3.5.1  基础数据台账	75

3.5.2  安全生产台账	75

3.5.3  部门安全统计	76

附件1	77

附件2	107

一、概述

安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局，事关党和政府形象和声誉。党中央、国务院历来高度重视安全生产工作，党的十八大以来，习近平总书记对做好安全生产工作做出了一系列重要讲话和指示批示，充分体现了以人民为中心的核心立场，揭示了新时代安全生产工作的规律特点，具有很强的针对性、指导性，是我们做好安全生产工作的思想武器和根本遵循。

近年来，党中央、国务院先后印发了《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等文件，对新时代安全生产工作进行了一系列部署，提出了具体要求。

中国气象局党组高度重视气象安全生产工作，加强了安全生产制度建设和责任体系建设，充分发挥气象现代化建设成果，做好安全生产气象服务保障、防雷安全监管、网络安全、人影安全作业、涉氢业务安全和部门自身消防、交通、基础设施等安全生产工作，认真开展隐患排查整治工作。各级气象部门高度重视安全生产工作，全国气象部门安全生产总体形势良好。

居安思危，对标党中央国务院特别是习近平总书记对安全生产工作的要求，对标人民群众对气象服务保障美好生活的需要，气象部门安全生产工作仍存在着不少差距。一是有效预防气象安全生产事故和气象因素直接造成或诱发的相关重特大安全生产事故的气象服务能力还有待进一步提升；二是防雷安全监管能力需进一步提高，企业的安全主体责任有待进一步落实；三是各地各单位自身安全生产工作存在薄弱环节，安全生产责任不到位、隐患排查整治不到位、安全生产管理制度不健全、安全设施配置不到位等情况时有发生。安全生产仍需进一步抓严、抓细、抓实。

气象安全生产工作，主要包括以下三个方面：

一是气象部门自身的生产安全，主要包括人工影响天气装备、弹药、物资的运输、储存和作业安全；制氢、储氢、用氢和气象业务施放气球安全；易燃易爆危险化学品使用安全；气象业务系统运行安全和气象信息安全；部门内部消防、交通、施工、建（构）筑物、地下空间和食堂食品等安全。

二是安全生产气象保障服务，主要包括影响安全生产的台风、暴雨（雪）、寒潮、大风（沙尘暴）、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻和大雾等气象灾害的监测预报预警服务；因气象因素直接造成或者诱发的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等行业领域安全生产事故应急救援气象服务；应急管理、自然资源、交通运输、住建、水利、农业农村、林业、海事、旅游、应急管理、电力、石油化工等气象灾害防御重点单位安全生产气象保障服务。

三是安全生产社会监督管理，主要包括雷电等重大气象灾害安全防御监督管理、人工影响天气作业安全监督管理、施放气球监督管理、气象探测环境保护监督管理、各类与气象条件相关的法规标准的制定与落实等。

其中第二、三方面是中国气象局作为国务院安全生产委员会成员单位所承担的主要职责。

本《指南》依据国家相关法律法规，针对气象部门安全生产管理和部门内部安全生产提出指导性建议。安全生产气象保障服务、防雷安全监管、人工影响天气作业安全监管、施放气球监管、制氢涉气特种气象业务、信息网络安全等的管理按照相关法律法规和具体业务技术标准、规范执行。

二、气象部门安全生产工作

2.1  安全生产组织管理

2.1.1  组织机构

各级气象部门应当成立由有关局领导任组长的安全生产工作领导小组，落实安全生产工作责任。遇安全生产专项活动或重大活动，各级气象部门应成立专项工作临时机构，负责专项活动的组织领导、安排部署、检查推进、安全抢险、应急指挥和总结评估。

2.1.2  制度建设

各级气象部门应当建立安全生产各项工作制度，包括安全生产责任制度、目标考核制度、风险防控制度、督促检查制度、隐患排查整治制度、应急预案制度、应急演练制度、监督问责制度、宣传教育制度、台账管理制度、值班值守制度、重点岗位（部位）安全生产工作制度以及各岗位安全操作规程规定等。

2.1.3  工作流程

各级气象部门安全生产管理工作，管理体系上应坚持“有组织机构、有管理制度、有教育培训、有应急体系、有风险防控、有检查整治、有监督问责、有工作台账”的原则，工作推进上应坚持“有计划、有部署、有检查、有考核”的原则。

工作推进“四有”原则和流程

2.2  责任体系

安全生产要按照“建立健全安全生产责任体系，党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓。要把安全责任落实到岗位、落实到人头”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。”“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的精神和《安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等要求，建立各级气象部门安全生产责任体系，确保责任落实到实处。

2.2.1  安全生产责任内涵

安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”和安全生产法律法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在生产工作过程中对安全生产层层负责的制度。

气象部门实行安全生产责任制，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，按照高质量发展要求，坚持安全发展、依法治理，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，有效防范安全生产风险，坚决遏制重特大安全生产事故，促使气象部门各级领导干部切实承担起安全生产责任，为营造良好稳定的安全生产环境作出积极贡献。

2.2.2  安全生产具体责任

各级气象部门主要负责人是本单位安全生产主要责任人，应由一名班子成员分管安全生产工作，对本单位安全生产工作负分管责任，班子其他成员对分管范围内的安全生产工作负分管领导责任，相关职能部门负责人对职责范围内的安全生产工作负监管责任，具体承担安全生产责任和落实安全生产任务的人员对安全生产工作负主体责任。

主要负责人及其责任

各单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人，气象部门各级安全生产工作领导小组组长由各单位主要负责人担任，党政主要负责人分设的，由党政主要负责人共同担任，其安全生产责任主要包括：

⑴认真贯彻执行党中央、国务院以及上级关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规;

⑵把安全生产纳入单位议事日程和年度工作报告内容，及时组织研究解决安全生产重大问题;

⑶把安全生产纳入党组（党委）会及其成员职责清单，定期检查考核，督促落实安全生产“一岗双责”制度；

⑷加强安全生产对口管理单位人员配备和安全生产资金投入，强化基础建设和监管能力建设;

⑸将安全生产纳入本单位目标考核体系，作为考核指标之一和领导干部绩效考核的重要内容；

⑹推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制；

⑺大力弘扬生命至上、安全第一的思想，强化安全生产宣传教育和舆论引导，将安全生产方针政策和法律法规纳入党组（党委）理论学习中心组学习内容和干部培训内容；

⑻每年至少听取一次党组（党委）班子成员安全生产职责落实情况报告；至少参加1-2次安全生产监督检查或调研督导。

分管负责人及其职责

原则上由各级气象部门党组（党委）成员分管安全生产工作，其安全生产职责主要包括:

⑴组织制定贯彻落实党中央、国务院以及上级及本级关于安全生产决策部署，安全生产方针政策、法律法规的具体措施;

⑵协助本单位主要负责人落实党组（党委）对安全生产的领导职责，督促落实本级党组（党委）关于安全生产的决策部署;

⑶协助本单位主要负责人统筹推进安全生产工作，负责领导安全生产领导小组日常工作，组织实施安全生产监督检查、考核等工作，协调解决重点难点问题;

⑷组织实施安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制建设，指导安全生产专项整治活动，组织查处各类违法违规行为;

⑸加强安全生产应急救援气象保障能力建设，依法组织或者参与生产安全事故抢险救援和调查处理，组织开展生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估；

⑹统筹推进安全生产社会化服务体系建设、信息化建设、诚信体系建设和教育培训、科技支撑等工作；

⑺每年至少参加1-2次安全生产监督检查或调研督导。

分管专项工作的负责人及其职责

各级气象部门班子其他成员对分管范围内的安全生产工作负领导责任，其安全生产职责主要包括:

⑴组织分管领域、单位贯彻执行党中央、国务院以及上级及本单位关于安全生产的决策部署，安全生产方针政策、法律法规;

⑵组织分管领域、单位健全和落实安全生产责任制，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查;

⑶指导分管领域、单位把安全生产工作纳入年度工作计划，加强和支持安全生产工作;

⑷统筹推进分管领域、单位安全生产工作，每年定期组织分析安全生产形势，及时研究解决安全生产问题，支持有关部门依法履行安全生产工作职责;

⑸组织开展分管领域、单位安全生产专项整治、目标管理、应急管理、查处违法违规生产经营行为等工作，推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制；

⑹每年至少参加1-2次安全生产监督检查或调研督导。

监管负责人及其职责

各级气象部门职能部门负责人对分管范围内的安全生产工作负监管责任，其安全生产职责主要包括:

⑴组织本部门贯彻落实安全生产法律、法规、规章和上级安全生产工作部署；

⑵研究部署、指导协调和督促检查本单位的安全生产工作；

⑶指导、协调、监督、检查下一级气象部门的安全生产工作；

⑷分解下达年度安全生产目标任务，制订年度安全生产工作考核细则，组织做好年度安全生产考核工作；

⑸组织开展安全生产检查、隐患排查、风险防控、应急处置、专项整治，对重大事故隐患挂牌督办；

⑹根据本级安全生产工作领导小组安排，对下级单位或相关责任人开展监督问责。

主体责任人及其职责

各单位具体承担安全生产责任和落实安全生产任务的人员是本单位安全生产主体责任人，其安全生产职责主要包括:

⑴贯彻执行党中央、国务院以及上级及本单位关于安全生产的决策部署，安全生产方针政策、法律法规;

⑵负责制订修订本单位本岗位安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况；

⑶编制安全技术措施计划和方案并组织实施；

⑷制订本单位或本岗位安全活动计划，并检查执行情况；

⑸对本单位干部职工进行安全业务指导，组织做好职工教育工作；

⑹深入现场进行检查，制止违章指挥和违章作业；

⑺发现隐患及时整改，作好记录。对于本单位无力整改的隐患，要采取有效的防范措施，并向上级有关部门报告；

⑻负责本单位或本岗位安全技术设施、安全装置、防护设施、消防器材的巡回检查和管理工作，使其处于完好状态。

2.2.3  气象部门安全生产责任体系

气象部门安全生产责任体系建设的原则是“横到边、竖到底、落到人、定到时”。横到边，是指责任体系要包括气象部门安全生产管理各项内容，不能出现管理漏项；竖到底，是指责任体系要落实到本单位具体岗位，不能出现管理盲区；落到人是指责任体系要明确各个岗位安全生产责任具体责任人，不能出现某个岗位安全责任空挡；定到时是指责任体系要明确重大时间节点需要具体开展的安全生产工作，不能出现某个重大时间节点安全责任真空。

本《指南》以省级气象部门安全生产责任体系为例，对各级气象部门安全生产责任体系建设提出了建设性意见，中国气象局各直属单位根据实际确定本单位责任体系。详见下图：

省级气象部门安全生产责任体系

2.2.4  安全生产责任书编制和签订

安全生产责任书，是上级部门根据下级部门的相关职责，确定其在安全生产方面所应承担的责任和要求，通常由以下几个方面组成：

一是责任落实情况。领导干部安全生产工作责任制，主要负责人和其他负责人的安全生产职责落实情况；各负责单位安全生产会议专题会议、安全生产工作部署落实情况以及上级工作安排完成情况。

二是安全生产目标管理责任书逐级签订和落实情况。重要区域及高敏感设施实行挂牌责任制落实情况。

三是制度建设情况。安全生产管理制度是否建立健全、安全生产工作台帐制度是否建立。

四是基础设施安全维护情况。强化水电气暖、燃气等内部安全管理，加强电气火灾隐患排查治理，防止出现失盗、火灾、用电、用水等安全生产事故。

五是安全培训、宣传教育以及应急演练开展情况。对考核单位开展安全教育培训和应急演练情况作出要求。

六是安全生产工作日常开展情况。对被考核单位日常安全检查、专项活动组织、专项检查整改、上级文件会议精神贯彻落实等工作作出要求。

七是考核方式方法。依据本单位安全生产工作管理相关制度，列出考核细则、考核方式方法。

安全生产责任书不能千篇一律，既要突出责任主体单位安全特点，确定具体责任，也要明确共性要求。

安全生产责任书应层层签订，层层压实安全生产责任。安全责任书应由考核单位第一责任人与被考核单位第一责任人签订，责任书一式两份，考核单位、被考核单位各执一份。

2.3  目标考核

安全生产目标的设定是管理的核心。设定的目标是否得当，关系着安全管理的成效，影响着职工参加管理的积极性。

2.3.1  目标设定

目标设定的依据：

⑴ 国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令和安全生产监督管理部门的要求；

⑵ 行业及本单位的实际（包括本单位的安全生产工作需要解决的重大问题和本单位的技术条件和经济条件）。

2.3.2  考核方法

考核时段。采取平时考核与集中考核相结合的方式进行考核。平时考核主要针对被考核单位日常安全生产管理工作进行，考核内容为被考核单位日常安全检查、专项活动组织、专项检查整改、培训演练、上级文件会议精神等贯彻落实情况。集中考核在年底进行，主要考核责任书中列出的各单位工作任务完成情况。

考核方式。一是专项安全检查问题汇总通报，隐患问题清单列入平时考核项。二是利用综合管理信息系统安全生产模块，在被考核单位自评的基础上，由考核单位根据被考核单位在模块中逐项填写的责任书完成情况和所附证明材料，进行集中考核。

2.3.3  考核结果应用

考核结果与单位年度综合目标考核挂钩，在综合目标考核中，各单位制定安全生产考核管理办法。

⑴ 发生重大责任性安全生产事故或考核不达标的单位，在综合目标考核中实行一票否决，不能评优。

⑵ 考核达标以上单位，根据比重在综合目标考核中计算分值。

⑶ 考核较差或不达标的单位，上级安全生产主管部门应根据情况向其发工作建议函，督促加强和改进安全生产工作。

2.4  风险防控

风险，指发生危险事件或危险有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。（《企业安全生产标准基本规范》（GB/T33000-2016））

气象部门内部安全生产风险，指各级气象部门管理的责任区内发生火灾事故、道路交通安全事故、建筑物安全事故、安全保卫、后勤水暖电气等事故，以及公共卫生事件等危险事故（事件）或危险有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害、财产损失及影响安全和稳定的严重性的组合。

2.4.1  风险等级

依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），结合气象部门内部安全生产管理实际，以及风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，对气象部门内部安全生产风险进行分级，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级风险，用红、橙、黄、蓝四种颜色标识，其中I级（红色风险）为重大风险、II级（橙色等级）为较大风险、III级（黄色等级）为一般风险和IV级（蓝色等级）为低风险。

IV级：风险在可控范围内，发生事故的可能性极小，如发生，可能造成较小财产损失，几乎不影响正常工作；

III级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成一般财产损失，或人员轻微伤害，或小范围影响正常工作;

II级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失，或人员伤亡，或较大范围影响正常工作;

I级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失，或人员伤亡，或工作停工。

2.4.2  风险确定与应对

安全风险防控至关重要的是通过识别风险、衡量风险、分析风险，从而有效控制风险、处理风险。各级气象部门在开展内部安全生产风险辨识过程中，应结合本部门内部安全生产实际，运用科学的方法对辨识出的风险点进行风险度分析与评估，确定潜在风险，从而针对评估结果采取合适的防控措施来控制风险，降低事故发生的概率和严重性，使风险降低到可接受的水平。

⑴ 常见潜在风险与风险应对

根据气象部门内部安全生产工作特点，针对易存在且常见的内部安全生产漏洞和薄弱环节，依据安全生产相关要求，提出了《气象部门内部安全生产常见风险防范清单》（见附件1），用于指导各级气象部门全面对照排查常见潜在风险点。

⑵ 其他潜在风险与风险应对

对于《气象部门内部安全生产常见风险防范清单》中未涉及的内部安全生产风险，各级气象部门应结合实际，围绕人、物、环境、管理等四方面，采取对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验判断能力对存在的潜在危险有害因素进行辨识，找准潜在风险，进行风险度分析与评估，确定潜在风险和防控措施，并建立本部门《内部安全生产风险防范补充清单》。

⑶ 风险公告与警示

各级气象部门要建立完善安全风险公告制度，公布本部门的主要风险点、潜在风险、易发的安全事故、风险等级、管控措施和应急措施，确保管理者和每名职工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的重点区域设置风险点警示牌（见下表），标明主要风险点、潜在风险、易发的安全事故、管控措施和应急措施及报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。

风险点警示牌

| 风险点名称 |  | （照片） |
| --- | --- | --- |
| 易发生的事故 |  |  |
| 场所/环节 /部位名称 |  |  |
| 主要防范 措 施 |  |
| 应急处置 措 施 |  |
| 报告电话 |  | 责任人 |  |

2.5  安全检查与隐患排查

2.5.1  安全检查

气象部门内部安全生产检查是指安全生产监管部门、安全生产主管部门或各级气象部门自身对责任主体单位贯彻国家安全生产法规的情况、安全状况、工作条件、事故隐患等所进行的检查。

2.5.1.1检查主体

⑴ 各级安全生产监管部门、各级气象部门安全生产主管部门开展的安全检查。其中，安全生产监管部门指地方各级人民政府，街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府派出机关及地方人民政府管理的应急管理、市场监督管理、公安、住建等部门，对本级、下级及辖区内气象部门在各自职责范围内开展的安全检查。

⑵ 负有安全生产主体责任的各级气象部门针对自身开展的安全检查，包括各级气象部门第一责任人（主要负责人）、主要责任人（分管安全生产工作的领导）、直接领导（分管（联系）该单位的领导）、归口管理单位负责人（安全生产管理机构的领导）、各级气象部门下设单位负责人（负责该单位的领导）、岗位责任人（负责本岗位的人员）自行组织开展的安全检查。

2.5.1.2检查对象

各级气象部门在其内部安全生产责任范围内，所有为各项工作正常运行提供各类保障的场所、设备设施、人员、环境等，重点检查办公业务用房、服务用房、设备用房、附属用房、在建工程项目，相应的责任区域及其各类设施；用于生产经营的场所，相应的责任区域及其各类设施；用于存放设备设施、易燃易爆危险品的库房，相应的责任区域及其各类设施。

2.5.1.3 检查内容

安全检查主要包括以下五方面内容：

⑴ 查领导。检查单位领导对安全生产是否有正确的认识，是否把安全工作摆在重要议事日程，以及安全生产工作部署情况、安全生产责任体系建立情况。

⑵ 查制度。检查各项安全规章制度和操作规程建设情况，内容是否健全、正确、科学合理。

⑶ 查管理。检查安全管理机构建设情况、安全生产管理制度执行情况、安全生产责任逐级落实情况、安全培训教育情况、安全检查开展情况、特种设备管理情况、安全投入情况、隐患整治情况、安全生产风险防控情况、应急预案及演练情况。

⑷ 查隐患。深入安全生产现场，特别是重点部门、重点部位、重点岗位，检查人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素。

⑸ 查整改。检查曾经查出的隐患问题整改情况和整改效果，如果没有及时整改或整改不力的，要重新提出要求，限期整改。

2.5.1.4 检查方法与方式

⑴ 检查方法

目前经常采用的安全检查方法有以下五种：

1）会议检查法

通过召开安全工作会议，由被检查单位汇报安全生产工作，检查人员通过听取汇报、询问对话交流，从而了解被检查单位安全生产工作情况。

2）定性检查法

通过检查人员深入现场实地观察或辅助一定的简单工具，对安全生产管理、人员行为、检查场所的环境条件、设备设施的运转情况等进行定性的检查。

3）安全检查表法

根据检查对象，事先列出检查项目、具体要求和检查要点等内容，编制成表，并根据检查表上的项目，对照检查现场实际是否达到项目规定要求，且做好检查记录。

4）仪器检查法

检查人员利用各种仪器来检测机器、环境，获取设备内部的缺陷及检查场所的环境条件的真实信息或定量数据，发现隐患。

5）自查与互查

自查即责任主体单位或个人，自行开展的责任区域或责任岗位的安全检查；互查是指各部门之间、部门内部各下属单位之间、相同岗位的个人之间开展的安全检查。自查与互查是其他安全检查方法的有效补充，这种检查方法可以起到相互学习、相互促进的作用。

在实际检查工作中，上述检查方法并不都是单独使用的，而经常是交叉运用。

⑵ 检查方式

安全检查的方式按照检查时间、目的、要求的不同，可分为经常性检查、定期检查、突击检查、专项检查、专业性检查等五种方式。

1）经常性检查，又称日常检查，是指责任主体单位内部各级领导、各级安全管理人员和各个岗位人员，在各自的责任范围内经常深入现场开展的安全检查，具体检查内容依据岗位职责而定。经常性检查包括以下几种形式。

①开机检查，在设备设施开机运行前、停止运行后、检修时、新设备设施竣工及试运行时，进行的设备设施状态的安全检查；

②巡逻检查，安全保卫人员和安全管理人员对责任区域的安全防护设施、治安情况进行的巡逻巡查；

③岗位检查，岗位责任人对责任区域内环境、设备设施、安全防护设施及措施等进行检查确认；

④重点检查，安全管理人员组织有关人员对部门内部的重点部门、重点岗位、重要设备设施等开展的检查。

在开展经常性检查的时候，对于各类设备设施、责任区域有无潜在的安全危险；对上述安全危险或缺陷采取了什么具体措施；对出现的紧急情况，有无可靠的立即消除措施等3个方面必须列入检查内容。

2）定期检查,是指各级气象部门安全生产主管部门或责任主体单位内部自行组织的，按规定的周期进行的安全检查。定期检查包括以下几种形式。

①季节性检查，根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查。如春季风大，应注重防火工作；夏季高温、多雨、多雷电，应注重防暑、降温、防汛工作，检查雷电保护设备；秋冬季风干物燥，注重防火、防冻、防滑等工作。

②重大节日和活动前检查，由于节日前职工的思想容易松散，容易出现因思想放松而降低安全生产重视程度的情况，而重大活动如出现火灾、非正常人员伤亡等安全事件，势必会对本部门，乃至上级部门造成较严重的不良影响，所以开展重大节日和活动前检查必须要引起高度重视。在春节、劳动节、国庆节等重大节日前，以及全国两会、大型国际外交活动、地方性重点活动等重要活动前，要着重开展安全生产和稳定、防火保卫、交通安全等综合检查。

3）突击检查，是指各个检查主体在不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，被检查对象并不知情的情况下进行的检查。

4）专项检查，是指按照安全生产监管部门、各级气象部门安全生产主管部门的要求，或根据国内安全生产形势，接受监管部门、上级主管部门组织的检查，或责任主体单位内部自行组织的防火安全、交通安全、食品卫生安全等专项检查。

5）专业性检查，是指针对特殊作业、特殊设备、特殊场所进行的检查。专业性检查一般是对容易发生或引起重大伤亡事故的作业、设备、场所进行检查，如对锅炉、变配电设备、消防设施、机械设备、大型空调设备、冷冻设备、液化气系统、危险物品、压力容器等。专业性检查除相关管理人员外，参与的相关专业技术人员一般应具有国家认证的相关资格证明。

以上各种检查方式，应根据工作需要和安全形势选择进行，可相互结合、灵活运用。

2.5.1.5检查记录

检查记录是记载检查基本情况的文字材料和重要的原始档案资料，具有执行依据、文件基础、日后查考和史料价值等作用。

检查记录一般应包括标题、被检查单位名称、检查地址、法定代表人（负责人）、职务、联系电话、检查时间、检查的内容和发现的问题、处理意见、检查人员姓名与单位（签字）、被检查单位现场负责人（签字）等。检查记录内容必须实事求是、真实准确完整。安全检查记录样表如下图所示。

安全检查记录表（样式）

| 被检查单位 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人） |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 检查场所 |  |
| 检查时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |
| 检查的内容 |  |
| 发现的问题 |
| 序号 | 具体位置或场所 | 具体问题 | 隐患类型 |
| 处理意见 |
| 检查人员姓名与 单位（签字） |  |
| 被检查单位 现场负责人（签字） |  |

注：本记录应当妥善保管，以备安全生产监督管理部门检查。

2.5.1.6检查结果应用

安全检查结果应用，是指各级气象部门安全生产主管部门、本级气象部门安全生产归口管理单位对安全检查结果的整改情况的跟踪落实，以及将检查结果作为各级气象部门加强安全生产管理、事故调查与责任追究、工作考核的重要依据。检查主体只限定于各级气象部门安全生产主管部门和本级气象部门安全生产归口管理单位（以下简称检查单位）。

（1）跟踪落实

① 催告。检查单位在下达检查处理意见后，可采取去电、去函等方式催告被检查单位在规定的期限内落实相关工作，并将整改结果报送检查单位；

② 约谈。被检查单位在规定时间内未执行、未采纳检查结果的，检查单位应对相关单位负责人进行警示性约谈；

③ 报告。约谈后，对检查结果仍执行不到位的单位，检查单位可书面报告本级主要负责人或分管安全工作负责人或分管（联系）该单位负责人。

（2）加强安全生产管理

检查单位应及时进行分析研究，查找安全管理的薄弱环节，制定完善相关规章制度和安全规程；对于因受经费制约而无法整改到位的，应考虑在相关预算安排中予以解决；对检查结果在一定范围内进行通报，促进对安全生产重视程度的提高；对检查结果和整改情况进行归档管理，既形成相关档案资料，又便于备查使用。

（3）事故调查和责任追究

对于检查处理意见未落实或落实不到位而造成的安全事故，检查结果可作为事故处理和责任追究的重要参考依据。

（4）工作考核

检查结果可作为制定目标考核指标，以及做好目标考核打分和落实安全生产一票否决制的重要参考依据。

2.5.2  隐患排查

气象部门内部安全生产隐患排查，是指各级气象部门自身组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员，对本单位的安全事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

2.5.2.1排查主体

各级气象部门是本部门安全隐患排查的责任主体，负责组织开展本部门的安全隐患排查工作。

2.5.2.2 排查对象

各级气象部门在其内部安全生产责任范围内，所有为各项工作正常运行提供各类保障的场所、设备设施、人员、环境等，重点以气象部门内部安全生产常见风险防范清单和补充清单中所涉及的风险点为隐患排查对象。该排查对象既是各级气象部门内部隐患排查的关注点，也是日常安全检查的关注点。

2.5.2.3 排查内容

（1）以气象部门内部安全生产常见风险防范清单和补充清单中所涉及的风险点作为隐患排查的重要内容。

（2）根据隐患划分原则，结合隐患排查实际工作情况，从现场操作方面对隐患进行分类，将隐患划分为基础管理和现场管理两部分，这种分类方法比较适用于气象部门安全生产隐患自查工作的开展，如基础管理类的隐患，各级气象部门自查时主要通过在安全管理部门查阅资料的方法获得，现场管理类隐患则需要各级气象部门对工作（含作业）现场进行实地检查。

1）基础管理类

基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。

①生产经营单位资质证照类隐患

各级气象部门管理的生产经营单位（以下简称生产经营单位）资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。

②安全生产管理机构及人员类隐患

安全生产管理机构及人员类隐患主要是指各级气象部门未根据自身特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。

③安全生产责任制类隐患

安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员等，并逐级落实安全生产职责。未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。

④安全生产管理制度类隐患

根据各级气象部门的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。

各级气象部门缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时，则称其为安全生产管理制度类隐患。

⑤安全操作规程类隐患

各级气象部门缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称其为安全操作规程类隐患。

⑥教育培训类隐患

各级气象部门教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），各级气象部门应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。

各级气象部门未开展安全生产教育培训或是培训时间、培训内容不达标的，称其为教育培训类隐患。

⑦安全生产管理档案类隐患

安全生产记录档案主要包括：教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案（如动火证审批）、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及巡查记录、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等。

各级气象部门未建立安全生产管理档案或档案建立不完善的，属于安全生产管理档案类隐患。

⑧安全生产投入类隐患

各级气象部门应结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度，安全生产资金投入（或称安全费用），应当专项用于下列安全生产事项，主要包括：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备；其他保障安全生产的事项。

各级气象部门在安全生产投入方面存在的问题和缺陷，称为安全生产投入类隐患。

⑨应急管理类隐患

应急管理包括应急机构和队伍、应急预案和演练、应急设施设备及物资、事故救援等方面的内容。应急机构和队伍方面的内容应包括：制定应急管理制度，按要求和标准建立应急救援队伍，未建立专职救援队伍的要与邻近相关专业专职应急救援队伍签订救援协议、建立救援协作关系，规范开展救援队伍训练和演练。应急预案和演练方面的内容应包括：按规定编制安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位，定期与不定期相结合组织开展应急演练，演练后进行评估总结，根据评估总结对应急预案等工作进行改进。应急设施装备和物资方面的内容应包括：按相关规定和要求建设应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护保养，确保其完好可靠。事故救援方面的内容应包括：事故发生后，立即启动相应应急预案，积极开展救援工作；事故救援结束后进行分析总结，编制救援报告，并对应急工作进行改进。

各级气象部门在应急救援方面存在的问题和缺陷，称为应急救援类隐患。

⑩特种设备基础管理类隐患

特种设备属于专项管理，在安全生产事故隐患分类中，为了将专项加以区分，将专项分别分为基础管理和现场管理两部分。

凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于特种设备基础管理类隐患。这类隐患主要包括特种设备管理机构和人员、特种设备管理制度、特种设备事故应急救援、特种设备档案记录、特种设备的检验报告、特种设备保养记录、特种作业人员证件、特种作业人员培训等内容。

⑪职业卫生基础管理类隐患

与特种设备类似，职业卫生也属于专项管理。凡涉及各级气象部门在职业卫生相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生基础管理类隐患。这类隐患主要包括职业危害申报、变更申报、职业病防治计划及实施方案、职业卫生管理制度或操作规程、危害因素检测报告、职业危害因素监测及评价、危害告知、设备/化学品材料中文说明书、职业健康监护档案、职业卫生档案、职业卫生机构及人员、职业卫生教育培训、职业卫生应急救援预案等内容。

⑫相关方基础管理类隐患

相关方是指相关气象部门将属于本单位管理的生产经营项目、场所、设备发包或者出租给其他单位；涉及相关方的管理问题，属于相关方基础管理类隐患。

⑬其他基础管理类隐患

不属于上述十二种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类隐患。

2）现场管理类

现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。

①特种设备现场管理类隐患

特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，这类设备自身及其现场管理方面存在的缺陷，属于特种设备现场管理类隐患。

②生产设备设施及工艺类隐患

生产经营单位生产设备设施及工艺方面存在的缺陷，称为生产设备设施及工艺类隐患。此处的生产设备设施不包括特种设备、电力设备设施、消防设备设施、应急救援设施装备以及辅助动力系统涉及的设备设施。

③场所环境类隐患

各级气象部门的场所环境类隐患主要包括办公环境、生产环境、车间作业、仓库作业、危险化学品作业场所等方面存在的问题和缺陷。

④从业人员操作行为类隐患

从业人员“三违”主要包括：从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。从业人员操作行为类隐患包括“三违”行为和个人防护用品佩戴两方面。

⑤消防安全类隐患

各级气象部门消防方面存在的缺陷，称为消防安全类隐患，主要包括应急照明、消防设施与器材等内容。

⑥用电安全类隐患

各级气象部门涉及用电安全方面的问题和缺陷，称为用电安全类隐患，主要包括配电室，配电箱、柜，电气线路敷设，固定用电设备，插座，临时用电，潮湿作业场所用电，安全电压使用等内容。

⑦职业卫生现场安全类隐患

职业卫生专项管理中，涉及各级气象部门在职业卫生现场安全方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生现场安全类隐患。这类隐患主要包括禁止超标作业，检、维修要求，公告栏，警示标识，生产布局，防护设施和个人防护用品等方面存在的问题和缺陷。

⑧有限空间现场安全类隐患

有限空间现场安全类隐患主要包括：有限空间作业审批、危害告知、先检测后作业、危害评估、现场监督管理、通风、防护设备、呼吸防护用品、应急救援装备、临时作业等方面存在的问题和缺陷。

⑨辅助动力系统类隐患

辅助系统主要包括压缩空气站、乙炔站、煤气站、天然气配气站、氧气站等为生产经营活动提供动力或其他辅助生产经营活动的系统。其中涉及特种设备的部分归于特种设备现场管理类隐患。

⑩相关方现场管理类隐患

涉及相关方现场管理方面的缺陷和问题，属于相关方现场管理类隐患。

⑪其他现场管理类隐患

不属于上述十种隐患分类的安全生产现场管理类的不符合项，属于其他现场管理类隐患。

2.5.2.4 隐患确认标准

在隐患排查过程中是否认定为隐患,具体判断应考虑以下方面:

①违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；

②不符合气象部门内部安全生产常见风险防范清单和补充清单中对风险点制定的应对措施；

③不符合各级主管部门及安全监管部门提出的相关要求；

④不符合本单位制定的管理制度、操作规程的要求；

⑤违反本单位采取且证明有效的安全和职业卫生管理措施。

2.5.2.5 排查方法和种类

⑴ 排查方法

目前经常采用的隐患排查方法有以下五种：

1）直观经验法

该方法是指依靠人员的观察分析能力，借助经验和判断能力直观地评价对象的危险性，判断出可能发生的事故。

2）基本分析法

对于某项作业活动，对照危害分类中物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，确定本项作业活动中的具体安全隐患。

3）工作安全分析法

该方法是把一项作业分成几个作业步骤，排查整个作业活动每一步骤中的安全隐患。

4）安全检查表法

运用已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，排查出存在的安全隐患。

5）安全标准化法

隐患排查可以参照安全生产标准化考评表进行，对考评表中设备、现场环境与职业健康、安全管理进行打分考评，考评表中不合格的项目就是安全隐患。

⑵ 排查种类

1）专项排查，是指采用特定的、专门的排查方法，这种类别的方法具有周期性、技术性和投入性。主要是按隐患排查治理标准进行的全面自查、对重点危险源（安全风险）的定期评价、对危险化学品的定期现状安全评价等。

2）日常排查，是指与安全生产检查工作的结合，具有日常性、及时性、全面性。主要有各级气象部门全面的安全生产大检查、主管部门的专业安全检查、专业管理部门的专项安全检查、各管理层级的日常安全检查、操作岗位的现场安全检查等。

2.5.2.6.问题隐患建帐

各级气象部门要结合安全生产检查或隐患排查出的隐患问题，建立本单位《安全隐患问题台帐》（见下表），台帐一般包括基本情况、被排（检）查单位、排（检）查时间、排（检）查人等；隐患情况，包括隐患具体位置或场所、隐患类型、具体问题、整改期限等；治理情况，包括责任人、完成整改时间、资金投入、隐患整改措施等；复查验收情况，包括复查验收时间、复查验收结果、复查验收人员及其签字等。

安全隐患问题台账

| 一、基本情况 |
| --- |
| 被排（检）查单位 |  |
| 排（检）查时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |
| 排（检）查人 |  |
| 二、隐患情况 |
| 序号 | 具体位置或场所 | 具体问题 | 隐患类型 | 整改期限 |
| 三、治理情况 |
| 责任人 |  | 完成整改时间 |  | 资金 投入 | 万元 |
| 问题 序号 | 整改措施 |
| 三、复查验收情况 |
| 复查验收结果： 验收人（签字）： 验收日期： |

2.6  隐患治理

对安全督查、检查、排查所发现的各种隐患进行治理，才能真正解决各级气象部门所存在的安全问题，降低风险，提升安全管理水平。

依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号令，以下简称《规定》），事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使各级气象部门自身难以排除的隐患。

2.6.1  一般隐患治理

⑴ 一般隐患的分级

为更好地有针对性地治理各级气象部门存在的一般隐患，要对一般隐患作进一步的细化分级。

事故隐患的分级应按照“分级治理、分类实施”的原则，以隐患整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准，一般分为岗位级、房间级、部门下属单位级、部门级，其含义是在相应级别的个人、区域或组织（单位）中能够整改、治理和排除。

其中部门级隐患中的某些隐患如果属于重大事故隐患范畴的，应列入重大事故隐患。

⑵ 隐患整改要求

对于一般事故隐患应由各级气象部门相应级别的负责人或者有关人员组织整改，整改分为现场立即整改和限期整改。

①现场立即整改。有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，如办公设备不断电，属于人的不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否是习惯性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态，如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态这些一般隐患，也可以要求现场立即整改。

②限期整改。有些隐患难以做到立即整改，如应急照明不能正常工作，但属于一般隐患，则应限期整改。

限期整改通常由排查人员或排查主管部门对隐患所属单位发出“隐患整改通知书”，内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现的时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。

限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延。

2.6.2  重大隐患治理

针对重大隐患，要及时进行报告、制定专门治理方案，且由于重大隐患治理的复杂性和较长的周期性，在没有完成治理前，还要有临时性的措施和应急预案。治理完后还要书面申请以及接受审查等工作。

⑴ 报告重大事故隐患

《规定》第十四条规定：“对于重大事故隐患，生产经营单位……，应当及时向安全监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：①隐患的现状及其产生原因；②隐患的危害程度和整改难易程度分析；③隐患的治理方案。”

根据以上规定，各级气象部门应按照当地安全监督管理部门和有关部门报送要求和流程进行报送。

⑵ 制定重大事故隐患治理方案

《规定》第十五条规定：“……。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：①治理的目标和任务；②采取的方法和措施；③经费和物资的落实；④负责治理的机构和人员；⑤治理的时限和要求；⑥安全措施和应急预案。”

此外，《规定》第二十条规定：“安全监管监察部门……。对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账。必要时，报告同级人民政府并对重大事故隐患实行挂牌督办。” 第二十条还规定：“安全监管监察部门发现属于其他有关部门职责范围内的重大事故隐患的，应该及时将有关资料移送有管辖权的有关部门，并记录备查。”

根据上述规定，各级气象部门在制定重大事故隐患治理方案时还必须考虑安全监管监察部门或其他有关部门所下达的“整改指令书”和政府挂牌督办的有关内容的指示，也要将这些指示的要求体现在治理方案中。

⑶ 重大事故隐患治理过程中的安全防护措施

《规定》第十六条规定：“生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。”重大事故隐患治理方案中的“安全措施和应急预案”更是安全防范措施里的重要内容。

⑷ 重大事故隐患的治理过程

《规定》第二十一条规定：“已经取得安全生产许可证的生产经营单位，在其被挂牌督办的重大事故隐患治理结束前，安全监管监察部门应当加强监督检查。必要时，可以提请原许可证颁发机关依法暂扣其安全生产许可证。”第二十二条规定“安全监管监察部门应当会同有关部门把重大事故隐患整改纳入重点行业领域的安全专项整治中加以治理，落实相应责任。”

上述规定意味着各级气象部门在重大事故隐患治理过程中，还要随时接受和配合安全监管部门的重点监督检查。如果重大事故隐患属于重点行业领域的安全专项整治的范围，就更应落实相应的整改、治理的主体责任。

⑸ 重大事故隐患治理情况评估

《规定》第十八条规定：“地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。”

这种评估主要是针对治理的效果进行的，确定其措施的合理性和有效性，确认对隐患及其可能导致的事故的预防效果。评估需要由具有一定条件和资质的技术人员和专家或有关相应资质的安全评价机构实施，以保证评估本身的权威性和有效性。

⑹ 重大事故隐患治理后的工作

《规定》第十八条规定：“经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。” 第二十三条规定：“对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查。审查合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营；审查不合格的，依法责令改正或者下达停产整改指令。对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚；不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。”

根据上述规定，各级气象部门应高度重视重大事故隐患治理，确保重大事故隐患治理达到预期效果，并通过相关部门的审查。

2.6.3  隐患治理措施

隐患治理及其方案的核心都是通过具体的治理措施来实现的，这些措施大体上分为工程技术措施和管理措施，在加上对重大隐患需要做的临时性防护和应急措施。

⑴ 治理措施的基本要求

①能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

②处置危险和有害物，并降低到国家规定的限制内；

③预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；

④能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

⑤发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

隐患治理的方式方法是多种多样的，有时候隐患治理很难彻底消除隐患，这就必须在遵守法律法规和标准规范的前提下，将其风险降低到可以接受的程度。

例如，职工在下班后未切断电脑等一般用电设备电源是一个典型的低级别的隐患，其治理方式主要是以教育提醒为主，通常是不需要制定治理方案的。但经过经常统计分析，发现这种现象普遍存在，成为一种习惯性或群体性违规，那么就要将其隐患的级别上升，并制定治理方案，采取多种措施和手段进行治理。

⑵ 工程技术措施

工程技术措施的实施等级顺序是直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等；根据等级顺序的要求应遵循的具体原则按消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的顺序选择安全技术措施；应具有针对性、可操作性和经济合理性并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。

根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循以下具体原则：

①消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素。如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化作业、遥控技术等。

②预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、防爆膜等。

③减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置等。

④隔离：在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔离和将不能共存的物质分开。如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作间、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等。

⑤连锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。

⑥警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。

⑶ 安全管理措施

安全管理措施往往在隐患治理工作中容易受到忽视，其实管理措施往往能系统性地解决很多普遍和长期存在的隐患，这就需要在实施隐患治理时，主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程并贯彻执行来从根本上解决问题。

2.6.4  闭环管理

闭环管理是安全生产管理的基本要求，对任何一个过程的管理最终都要通过“闭环”才能最终结束。隐患治理工作的收尾工作也是“闭环”管理，在治理措施完成后，责任主体单位要对其结果进行验证和效果评估。验证就是检查措施的实现情况，是否按方案和计划要求一一落实；效果评估就是对完成的措施是否起到了隐患治理和整改的作用，是否彻底解决了问题还是部分的，达到某种可接受程度的解决，是否真正能做到“预防为主”等方面进行评估。此外，对于所采取的隐患治理措施是否会带来或产生新的隐患，也需要特别的注意。

2.7  安全事件应急处置

2.7.1  总则

为加强气象部门安全生产工作，减少或避免气象部门生产过程中重大安全突发事件造成的损失，保障人民群众生命和财产安全，维护正常的工作和生产秩序，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》和《气象部门应急预案管理实施办法》等相关法律规章制度，制定本部门、本单位安全突发事件应急处置预案。适用于气象部门遇到的消防、交通、气象工程建设、构筑物、食堂食物、水暖电气操作等安全生产突发事件的应急处置，以及因自然灾害、公共安全事件造成的影响到本部门安全生产环境的安全突发事件。

应急预案要体现以下基本原则：

⑴ 预防为主。坚持“安全第一”原则，生产经营中充分遵守国家相应规章制度，落实好各项预防措施，常抓不懈，防患于未然，做好各项准备工作，提高应急处置能力。

⑵ 以人为本。始终将人民群众的生命和财产安全放在首位，切实加强应急救援队伍的科学指挥和人员的安全防护，最大程度控制突发事故的规模和范围。

⑶ 统一指挥。在中国气象局的统一指挥和协调下，各级气象部门与当地政府共同对本部门安全突发事件进行处理。

⑷ 科技为先。加强安全突发事件的科学可预测性研究和技术开发，采用先进的预测预警及应急处置设施，提高相应人员的整体素质和综合能力。

⑸ 依法依规。应急预案的制定、修改和实施，需严格遵照相关的法律法规和规章制度，并与上级部门的整体预案相衔接。

2.7.2  组织机构与职责

中国气象局是全国气象部门安全突发事件应急管理工作的最高领导部门，接受国务院有关部门监督与指导，对全国各级气象部门安全突发事件应急工作进行统一领导和指挥。

地方各级气象部门建立相应的应急指挥机制，制定符合本级实际的应急预案，并与当地政府主管部门一起，启动相应级别的应急响应，共同对本部门内的安全突发事件开展应对工作，及时向上级主管部门汇报工作，接受监督与指导。

2.7.3  预案编制

气象部门应急预案体系由国家、省、地、县四级应急预案构成，包括重大气象灾害应急预案、气象保障应急预案、部门内部突发事件处置应急预案等三类。各级气象部门，应依照当地实际情况，制定详细并切实有效的应急预案，严格按照中国气象局印发的《气象部门应急预案管理实施办法》（气发〔2014〕68号）规范编制。

重大气象灾害应急预案是各级气象部门依据本级政府气象灾害专项应急预案及所涉及的部门职责，为应对重大气象灾害，组织管理、指挥协调所管相关应急资源的应急行动计划和程序规范，必要时可根据应对响应需要制定分灾种应急预案。

气象保障应急预案是各级气象部门依据本级政府相关专项应急预案和其他部门应急预案及所涉及的部门职责，针对气象灾害外的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件和大型活动、重大工程建设需要提供气象应急保障而制定的行动计划和程序规范。

部门内部突发事件处置预案是气象部门根据工作实际，为应对可能出现的内部业务系统重大故障、突发重大安全生产事故等事件而制定的具体行动方案。

鼓励相邻、相近的气象部门联合制定应对区域性、流域性突发事件的联合应急预案。此外，针对安全突发事件中涉及的消防、卫生、防暴、防汛等需要与其他相关部门合作的应急处置，应尽可能与当地相关部门制定联合应急预案。

2.7.4  应急演练

2.7.4.1  应急演练原则

中国气象局负责制定应急演练计划，指导地方各级气象部门开展应急演练活动。

各级气象应急管理机构应当依照有关法律、行政法规和有关规定建立健全定期演练制度。预案编制单位定期组织开展应急预案演练。

2.7.4.2  应急演练内容

各级气象部门根据实际情况开展应急演练，演练种类应包括但不限于：

（1）安全生产事故应急演练；

（2）消防应急演练；

（3）急救应急演练；

（4）防汛抢险应急演练；

（5）食物中毒应急演练；

（6）高空坠物应急演练。

2.7.4.3  应急演练要求

各级气象应急管理机构应当制定应急预案演练年度计划。计划应包括演练牵头单位、参演单位、演练内容、演练形式、演练时间、演练保障等。

应急预案演练牵头单位根据年度计划制定演练方案并组织实施。根据预案性质和实际情况采取实战演练、桌面推演及安排专家讲解等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。演练结束后，牵头单位应当对演练进行评估，评估的主要内容包括：演练的执行情况，预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性，对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。对分析总结应急预案与实际应急需要的适用程度和发现的问题，及时向气象应急管理机构报告。鼓励委托第三方进行演练评估。

2.7.5  评估和修订

各级气象应急管理机构应当按照有关法律、行政法规和有关规定建立应急预案定期评估制度，分析评价预案内容的针对性、实用性和可操作性。预案编制单位定期组织预案的修订，一般应至少每３年进行一次修订，实现预案的动态优化和科学规范管理。

有下列情形之一的，预案编制单位应当根据实际需要和情势变化，适时组织修订：

（1）有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的;

（2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的;

（3）面临的风险发生重大变化的;

（4）重要应急资源发生重大变化的;

（5）预案中的其他重要信息发生变化的;

（6）在实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的;

（7）应急预案编制单位认为应当修订的其他情况。

修订后的应急预案应重新进行审查、批准、备案和发布。

各级政府及其部门、企事业单位、社会团体、公民等，可以向气象应急管理机构提出应急预案修订建议。

2.7.6  应对机制

2.7.6.1  预防措施

地方各级气象部门针对可能发生的安全突发事件，应制定符合自身实际情况的应急预案，科学规划相应预防设施及避难场所，完善日常管理制度，加强基础生产环境的安全督查，生产经营中严格按照规章制度及操作手册进行。

各地气象部门应积极与当地公安、消防、防疫与卫生等相关部门制定联动应急预案，确保及时接收可能会对气象部门造成安全隐患的突发事件信息，依照预警级别分别展开应急应对工作。

2.7.6.2  预警等级

各类安全突发事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：

Ⅰ级（特别重大）：事件造成重大人员伤亡及重大财产损失，严重破坏生态环境，危及公共安全并存在继续扩大的可能。

Ⅱ级（重大）：事件造成少量人员伤亡及重大财产损失，严重破坏生态环境，并危及公共安全。

Ⅲ级（较大）：事件未造成人员伤亡但造成重大财产损失或严重破坏生态环境，并危及公共安全。

Ⅳ级（一般）：事件未造成人员伤亡但造成一定财产损失或一定程度破坏生态环境，可能危及公共安全。

安全突发事件分级分别用红色、橙色、黄色和蓝色标识，Ⅰ级为最高级别。法律法规对安全突发事件的预警级别另有规定的，从其规定。

2.7.6.3  应急响应

特别重大、重大安全突发事件发生后，事发地市级、省级气象部门应立即启动相应应急预案，与当地政府根据实际情况，共同采取应对措施。及时与上级主管部门24小时应急值班电话联络并汇报事件信息，中国气象局组织成立应急工作组及专家组赶赴现场成立指挥部，进行统一指挥和现场应急处置。特别重大安全突发事件有扩大、发展趋势时，现场指挥部应及时上报国务院应急部门请求支援。

较大安全突发事件发生后，事发地市级、县级气象部门应立即启动相应应急预案，与当地政府根据实际情况，共同采取应对措施。及时与上级主管部门24小时应急值班电话联络并汇报事件信息，省级气象局组织成立应急工作组赶赴现场进行统一指挥和现场指导督查，成立现场指挥部，根据现场情况，定时向中国气象局应急部门汇报事件最新进展情况。

一般安全突发事件发生后，事发县级气象部门应立即启动相应应急预案，与当地政府根据实际情况，共同采取应对措施。及时与上级主管部门24小时应急值班电话联络并定时汇报事件信息，市级气象局可依据事件规模决定是否组织成立应急工作组赶赴现场，并且应及时掌握并了解现场最新处置情况。

其中，应对措施包括但不限于：

（1）与卫生部门和消防部门共同实施救援行动，组织职工和群众开展自救工作。

（2）与公安部门共同划定警戒区域，对事件影响范围地采取必要的人员驱散行动、封锁隔离事发地。

（3）对现场实施动态监测，采取必要的安全防护措施。

（4）向公众发布危险和避险警告。

（5）无法控制事态进展的，及时请求上级部门或其他相关部门的帮助。

2.7.6.4  解除应急

应急指挥部门或现场指挥部确认安全突发事件得到有效控制，并且危害已经解除后，可向上一级应急指挥机构提出解除现场应急控制。在综合各方主管部门意见后，作出终止应急预案的指令，撤销现场指挥部，宣布应急结束。如有必要，可通过信息发布渠道向公众说明应急终止信息。

2.7.6.5  事后处置

应急解除后，各地气象部门应立即组织对突发事件的起因、性质、影响等问题进行调查评估，总结经验教训，提出改进措施。及时开展相应的损失评估工作和恢复重建工作，具体工作要求可依据事件等级向上级气象部门及主管政府部门请求协助。

2.7.7  信息报告

当发生安全突发事件时，应遵循“逐级上报，积极响应”原则，各级气象部门根据事件的紧急和规模范围，判断是否进入应急响应阶段，及时报告上一级领导部门，并积极与当地政府、消防、公安及卫生等相关部门联络。

2.7.8  信息发布

应急处置有关信息发布应当准确、及时、客观、全面。

信息发布形式主要包括电视直播、发布通稿、组织现场报道、接受记者采访、举行新闻发布会以及官方网络信息平台等。

信息发布内容主要包括事故影响范围、事件进展、发展趋势、恢复程度及应急响应和服务工作等情况。

2.8  安全生产能力建设

安全生产工作总的指导方针是坚持预防为主、标本兼治、系统建设、依法治理，切实降低重特大事故发生频次和危害后果，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局。是持续、健康、和谐、稳定发展的根本保证，要实现安全生产，就必须变“被动”安全为“主动”安全，变“事后处理”为“事前预防”和“事中控制”。从人的安全责任意识与设备的安全防范措施着手，养成自我教育、自我管理、自我约束、自我防范的安全责任意识，最大限度地发挥人的主观能动性，及时排除安全隐患，不断提高安全生产工作效率。因此，通过以开展“人防、物防、技防”为主的安全生产管理工作，对有效防范安全生产事故的发生必将发挥重大的作用。

2.8.1 加强人防建设

以“人防”为中心，加强职工安全知识技能教育和工作责任心，提高职工安全防范意识。安全生产工作只有起点没有终点，人在安全生产中起着决定性的作用，只有以人为本、创新思维，持之以恒地贯彻安全生产管理思路，建设出一支高素质的安全人才队伍，才能筑牢安全生产的基石。

⑴ 强化意识。我们常说“思想不牢 ，地动山摇”、“要想把好安全关，思想工作要领先”，这说明只有有了高度的安全意识，才能真正做好安全工作，所以首先思想上时时刻刻要有一个“安全阀”和一种“安全生产、预防为先”的意识。

1）依法安全生产的意识；

2）遵守规章制度的意识；

3）以人为本的意识；

4）严格遵守操作规程的意识；

5）安全隐患绝不放过的意识；

6）“安全第一、预防为主、综合治理”的意识；

7）为了安全，舍得投入的意识；

8）职工群众是搞好安全生产的主体的意识；

9）树立对自己安全负责，更要对他人安全负责的意识；

10）努力学习安全知识，不断提高安全生产技能的意识；

11）不断增强事故预防和应急处理能力的意识；

12）其它安全意识。

⑵ 强化队伍建设。基层安全生产管理队伍普遍存在人手不足、专业人员少、装备落后等问题，难以满足实际的安全生产工作需要。因此，要加强安全生产管理专、兼职人员的培训、增加安全生产管理工作交流的机会，从政策上、经费上予以充分支持。

2.8.2  加强物防建设

以“物防”为根本，完善防范设施，夯实物防基础。“物防”（实体防范），就是在安全防范的对象周围安装障碍物，阻止或延迟作案分子进入，增加攀爬的难度。物质防范，又称实体防范是古已有之的传统防范手段，它们是安全防范的基础。“物防”的主要作用在于推迟危险的发生，以空间换取时间，为人的“反应”提供足够的时间。现代的物防已不是单纯物质屏障的被动防范，而是越来越多地采用高科技手段，一方面使实体屏障被破坏的可能性变小，增大延迟时间；另一方面也使实体屏障本身增加探测和反应的功能。传统的物防为铁门、铁窗、铁网。随着撬压工具的发展，传统“物防”中的“三铁”作用不大，特别是气压剪钳工具的出现，“三铁”显得弱不禁风。

为此安全投入要到位。安全投入是本单位的“救命钱”，经费允许时要在单位周边建立网围栏及红外报警系统，如有可疑人员进入，红外报警器会立即报警，安保人员将快速响应处理；在单位大门处安装电动伸缩门，加强对进出人员及车辆的盘查；为安保人员配备警戒装备，包括电警棍、盾牌、钢叉等，增强防范单位内部安全事故的能力；绘制单位“平安地图”，为职工提供多方面的避险方法；装备消防、防雷等设施，为单位和职工安全增加保障。

2.8.3  加强技防建设

以“技防”为重点，完善设备技术安全防范措施，提高设备运行安全。技防是实现安全生产的重要支撑，创新安全生产管理模式，提升安全生产管理方法，积极推进安全生产办公自动化、隐患排查治理信息化、重大危险源监控精准化、应急救援指挥系统科学化，为单位和监管机关提供便捷高效的安全生产信息服务，落实单位安全生产主体责任，有效减少事故发生，减少人员伤亡。

⑴ 单位技术防范系统建设必须立足单位特点，才能做到稳定可靠，安全可行

大力发展安全技术防范，以科技保平安，是应对日益复杂的治安形势的有效措施。在单位中建立安全技术防范系统，是以提高安全防范措施的科技含量为重点，以技术防范为途径，以中央监控室为纽带，以单位范围内的电子监控为辐射的新型单位安全防范体系。系统建设应该坚持网线和专线相结合、主控和分控相结合、可视和红外相结合、管理和监督相结合的原则，分级建设、分层管理，整个体系包括视频监控系统、报警系统、门禁系统、消防通道管理系统、巡更系统等多个部分。

视频监控系统建设是维护单位治安稳定的一项重要的基础性工作。视频监控系统一是解决了保卫力量人员不足问题；二是解决了对抓获人员取证困难的问题；三是对犯罪分子起到震慑作用，增加职工安全感。所以建设视频监控系统，应选用大方、简单的机型，安装在明显的地方，不用隐蔽起来；在选用监控设备时要遵循实用、耐用的原则，提高性价比，而不要求高精尖。在布点方面，遵循该密则密，该疏则疏的原则。在大楼的主出入口和公共场所，人员密集处密集布点，重点监控。

推动加装电气火灾监控、物联网消防设施远程监控和灶台灭火“三大”系统，加强微型消防站“建、管、训、用”环节衔接，提升人防物防技防水平。

⑵ 有针对性防范，提高“技防”水平

在单位安全的技术防范中，存在二级防范。一级技术防范基本上是在路面、交叉路口、楼梯、电梯、出入口安装摄像头，作用在探测、排查；二级技术防范在办公楼、实验室、财务室、库房、食堂等重点部位安装摄像头，作用在预警和反应。一方面，探测要准确无误、延迟时间长短要合适，预警要准确；另一方面，反应要及时，反应的总时间应小于探测加延迟的总时间。要实施技术防范的三个要素，对单位治安各时段、各区域安全参数要进行综合评估和分析，对单位周边各个时期的治安动态信息要了解，才能更好的做到有针对性防范。

技术防范是“人防”和“物防”的功能延伸和加强，它要融入“人防”和“物防”之中，使“人防”和“物防”的“探测、延迟、反应”三个基本要素由于科学技术的不断发展和普及应用而得到加强。

完善安全生产管理信息系统。将“互联网+”概念引入传统的安全生产管理体系。建立集安全生产日常管理、危险化学品重大危险源监测监控、预警预测、应急联系等功能为一体的应急指挥信息平台；推进隐患排查治理信息系统建设；推进重大危险源监测监控信息系统建设；强化安全生产数据分析，逐步建立安全生产预警机制，实现事故隐患排查治理、重大危险源监控、安全生产标准化、应急救援等信息互通共享。

健全完善安全生产应急救援指挥系统。进一步提升应急救援指挥体系信息化水平，构建应急救援集群，实现应急预测预警、信息报送、辅助决策、调度指挥和总结评估信息共享，形成统一指挥、功能齐全、反映灵敏的应急管理工作机制。

实现安全生产办公自动化。依托气象政务信息系统，建立健全安全生产监督管理系统，完善网上办公实现收文管理、发文管理、督办管理、综合办公、档案管理、短信平台、系统维护等功能，与档案管理统一规划、实现文档一体化管理，嵌入短信平台功能、实现优势互补，进一步提高安全生产监督管理办公自动化水平。

2.9  监督问责

进一步完善安全生产责任体系，推动安全生产责任追究以事故查处为重点向以风险防控为重点转变、从事后问责向事前问责转变，促进安全生产责任落实，更加有效防范和控制生产安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和相关监督问责规定，结合气象部门实际，开展安全生产监督问责。

2.9.1  总体要求

牢固树立安全生产红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，探索实行安全生产“黄牌警告”“一票否决”等问责措施，切实增强各级气象部门抓好安全生产工作的责任感和使命感，努力推动气象部门安全生产形势持续稳定向好。

2.9.2  适用对象和标准

适用于各省（区、市）气象局、直属单位、内设机构安全生产工作的问责。对工作中涉及的失职渎职等违法犯罪行为，同时依照相关法律法规和规定，追究有关责任。

出现下列情形之一的给予“黄牌警告”：

⑴ 在省级以上（含，下同）安全生产督查、检查中被发现或经举报被查实存在严重安全生产违法行为、重大隐患等问题的；

⑵ 发生死亡1 人以上或重伤3 人以上生产安全责任事故；因事故（险情）造成其他较大社会影响；

⑶ 对省级以上政府安委会挂牌督办的重大隐患逾期不整改或者未整改到位的（因不可抗力的除外）；

⑷ 拒不执行安全生产监察指令的；

⑸ 不落实生产安全事故责任追究意见的；

⑹ 谎报、瞒报生产安全事故的；

⑺ 其他应给予“黄牌警告”的。

2.9.3  问责方式和实施程序

安全生产工作问责，由中国气象局安全生产主管部门会同相关部门组织实施。

对单位的“黄牌警告”，由中国气象局安全生产管理部门研究确定，下达“黄牌警告”通知，并报中国气象局备案。

对被“黄牌警告”的单位采取以下问责措施：

⑴ 由中国气象局综治领导小组及其办公室，按照《中国气象局安全稳定工作约谈函询办法》，约谈其单位主要负责人；

⑵ 取消安全生产评先树优资格；

⑶ 由中国气象局予以通报；

⑷ 对其安全生产违法行为一律依法从重处罚；

⑸ 按照相关问责处罚规定，由有关部门对主要负责人和负直接领导责任的分管负责人进行问责处罚。

2.9.4  责任追究时限

“黄牌警告”的时限一般为1 年，自作出决定之日起实行。到期后完成整改的，由原“黄牌警告”决定单位下达解除“黄牌警告”通知。“黄牌警告”期间再出现应“黄牌警告”的情况，则期限延长1 年。

“一票否决”的时限为当年年度内，到期后自行解除。

2.10  宣传教育

安全生产宣传教育是一项基础性工作，做好安全生产宣传教育工作，就是要普及安全生产知识，发挥宣传教育对人的安全理念的培养、激励作用，规范人的行为，有效预防和遏制事故发生,这既是贯彻安全生产“预防为主”方针的重要手段，也是构建安全预防控制体系的重要环节。

2.10.1  宣传教育思想建设

安全生产宣传教育首先要聚焦在增强安全意识，提高安全素养，调动每个人参与安全生产的主动性上，实现“人人重视安全问题，人人懂得安全常识，人人参与安全管理”的目标。安全生产宣传教育思想建设，就是要由内而外的强化安全生产宣传教育重要性的认识，统一思想，明确目标，自觉增强、持之以恒地抓紧、抓实、抓好工作的内在动力，能够使宣教对象树立、培养安全意识，增强对安全生产重要性的认识，调动做好安全生产工作的主动性。

2.10.2  宣传教育队伍建设

通讯员队伍建设。各单位可建立具有一定政治思想素质、政策理论和写作水平的安全通讯员队伍，及时传递本单位的安全生产信息，总结典型经验，剖析事故案例，提供第一手素材。同时建立通讯员管理、培训、激励等机制，提高通讯员搜集、采编、报送信息的能力和工作积极性。

专业队伍建设。各单位可建立相对稳定的负责安全生产宣传教育工作的专业队伍，除每年“安全生产月”、“安全生产万里行”和“119消防日”等活动的集中宣传教育外，还要拿出一定的时间，研究和创新宣传形式，宣传与生产生活息息相关安全常识、技能。同时可与地区安委会建立畅通的联络机制，定期组织研讨、培训，研究问题，交流经验，不断提高宣教队伍的专业化水平。

专家队伍建设。可组建一支安全生产工作专家组作为安全生产宣传工作的解说员、辅导员，从原理和技术层面切入，结合扎实的理论基础和丰富的工作经验，深入一线宣讲安全生产方针政策、法律法规、安全知识、安全常识，剖析典型案例。

2.10.3  宣传教育平台建设

安全生产宣传教育平台建设，就是针对不同人群，开辟和构建立体、多维宣传教育渠道。

媒体平台建设。一是巩固传统媒体。加强与传统媒体的沟通协调，结合传统媒体受众的特点，通过开办专栏、专题报道、访谈等形式，开展安全生产宣传教育；二是拓展新媒体。结合官方客户端、微信、微博等新媒体形式传播速度快、覆盖范围大的特点，建立微信公众平台，开通政务微博，制作适合新媒体形式传播的内容，拓展安全生产宣传教育的新思路，真正实现安全生产常识、知识的立体传播。三是打造媒体辅助平台。充分利用户外电子显示屏、电梯楼宇广告、宣传标语、宣传栏等形式，覆盖媒体不能覆盖的特殊人群。

教育培训平台。干部对工作有着决定权，其对安全生产重要性的认识程度，直接决定了他所领导的地区、部门和单位对安全工作的重视程度。在干部教育培训工作中，要将安全生产工作内容进教材，让安全生产理论、案例和安全生产常识走进培训课堂，走进领导干部的头脑中去，可以起到以点带面、事半功倍的效果。

街道和社区平台。街道和社区是安全生产工作的基本单元，是安全生产工作的最终执行者和受益者。各单位可联合街道和社区，发动广大街道和社区积极参与到安全生产宣传教育工作中，利用街道和社区的扁平化特点影响和带动周边环境和周边人群，发挥辐射作用，达到最广泛的宣传教育效果。

2.11  台账管理

建立安全生产台账，包括安全生产组织管理、安全生产设施、安全生产隐患、教育培训、经费使用等。采用图文并茂的台账形式，如实记录安全生产工作，工作留痕，经得住检查，重大问题隐患要建立销账制度。

2.11.1  安全生产组织管理台账

⑴ 文件化的安全生产方针、目标；

⑵ 年度安全生产工作计划、实施方案；

⑶ 主要负责人安全承诺书；

⑷ 各级、各类人员年度安全目标责任书；

⑸ 安全生产应急预案、演练方案

⑹ 成立安全生产委员会、工作组的书面文件；

⑺ 安全生产工作部署、工作研究、专项安全生产活动总结；

⑻ 其他工作记录

2.11.2  安全生产设施台账

⑴ 建构筑物台账：应包括名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容；

⑵ 重要生产设施设备台账：应包括名称、规格型号、功能、生产管理及技术要求、材质、重量、生产厂家、出厂日期、安装日期、采购价格等内容

特种设备台账：应包括设备名称、安装部署位置、制造单位、出厂编号、检修维修信息、注册登记信息、定期检验检测报告、定检日期、复查日期等内容；

安全设施台账：应包括种类、名称、位置、数量、责任人、有效期等内容；

个体防护用品台账：应包括种类、名称、存储位置或者领用记录、有效日期、更新情况、责任人等内容；

安全警示标识台账：包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容；

供应商、承包商档案：包括资格审查记录、表现评价、续用评价等；

2.11.3  安全生产隐患台账

安全检查台账：包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容；

隐患整改台账：包括隐患名称、发现日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、销账情况等内容；

安全生产事故台账：内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故总结材料等内容；

2.11.4  教育培训台账

特种作业人员台账：包括职工基本信息、入职时间、入职部门、工种、专业工龄、培训单位、考核成绩、取证时间、复审时间、发证编号等内容；

新进职工安全教育台账：包括职工基本信息、入职时间、入职部门、培训内容、培训学时等；

职工安全培训教育档案：一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容；

2.11.5  安全生产经费台账

安全生产费用使用台账：包括完善、改造和维护安全设备、设施，现场作业人员安全防护，安全检查与评价，隐患整改，安全技能培训，应急演练发生的费用等。

2.11.6  安全生产记录

安全生产活动的原始记录，包括安全会议记录、应急演练记录、隐患整改落实情况记录、安全设施专人管理（检查）记录、安全设施检修记录、安全警示标志标识检查维修记录、安全生产规章制度修订记录、安全责任考核记录、安全培训教育记录，以及各级综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、突击检查、日常检查的记录等。（可以参考党建工作的做法，统一印制记录本）

2.12  部门内部安全生产主要内容和要求

2.12.1  总体要求

安全生产管理是指针对人们生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关策划、计划、指挥、控制和协调等活动，实现生产过程中人与机械设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。

气象部门安全生产，一方面是包括人影作业、制氢涉气、信息网络等业务系统的安全；另一方面是包括消防安全、交通安全、施工安全、建（构）筑物、地下空间、水暖电气安全、食堂食物安全等部门共有的基础性安全。无论哪方面的安全，都要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，按照党中央、国务院对安全生产工作的部署，遵守安全生产法律法规和安全生产管理的基本要求及相应的技术规范，以高度负责的精神，认真细致，切实抓好安全生产工作。

2.12.2  各项安全工作的基本要求

⑴ 消防安全

消防安全管理工作，要严格按照《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）相关规定和各类消防技术规范开展，重点做好以下工作。

教育培训。各单位应建立消防安全培训机制，每年最少组织一次消防安全培训，组织干部职工学习消防安全常识，掌握常用消防器材使用方法，了解火场逃生技巧，并将培训情况建档立卡。

巡查检查。各单位应建立防火岗位自查、定期巡查和定期检查制度。建立规章制度，对单位职工履行岗位消防安全职责进行明确，引导教育职工遵守消防安全制度和消防安全操作规程，熟悉本岗位火灾危险性，掌握火灾防范措施，每日对职责范围内的相关内容进行防火检查。消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，对防火检查中发现的隐患，及时处理。各单位每季度应最少组织一次防火检查，防火检查应当作出书面记录，并由检查人员签字确认后归入单位消防档案；对防火检查中发现的隐患，责令相关单位按照安全问题整治流程开展整改。

设施管理。各单位应统一在人员密集场所建设火灾烟感和监控系统，建设集约的消防控制室并实行24小时值班制度。单位内部应按照划分的管理区域，配备常用消防器材和设施，实行“谁主管，谁负责”的原则，使消防设施器材经常处于良好备用状态。

应急演练。各单位应按照本单位重大安全突发事件处置预案，每年最少组织一次消防应急演练，提高干部职工火灾防范意识，普及火灾常识，强化干部职工扑救初起火灾、火场逃生自救和有序组织火场撤离等技能实践，检验本单位重要消防设施运转情况。

队伍建设。各单位应明确消防安全管理主体责任部门，建立专兼职相结合的义务消防员队伍，定期组织开展业务学习，定期组织灭火技能和组织人员撤离训练，结合消防器材维护检查，有计划地对义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

⑵ 交通安全

交通安全管理工作，要严格遵循《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第四十七号）和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（中华人民共和国国务院令第405号）和各种交通安全管理规章制度，重点做好以下工作。

公用机动车辆。各单位要对公用机动车辆按照规定定期检验、定期保养，未检验合格或有安全隐患的机动车不得上路行驶。

公车驾驶员。公车驾驶员必须持有有效期内的驾驶执照，出车时必须严格遵守《中华人民共和国道路交通法》和各项规章制度。不准私自将车辆交由非但未指定驾驶员驾驶，严禁将车辆交由无驾驶执照者驾驶。行驶中发生交通事故，必须迅速与交通管理部门和单位联系，依据交通法规规定程序处理。

职工教育培训。干部职工外出避免乘坐无运营资质车辆。加强对干部职工文明行路、文明乘车、文明驾车以及交通事故处置等教育，提高职工遵守交通法规的自觉性。

公车运维。各单位要明确公车管理部门，建立车辆出车记录和保养、维修记录，未经审批不得私自用车。车辆管理部门应加强对车辆出勤的审批管理，作好出车登记，严禁公车私用。派车时要科学调度车辆，合理安排工作量，严格控制恶劣天气条件下的车辆出行安排。

园区安全。各单位要制定本单位园区交通管理办法，在园区内设置机动车限速标识、行驶指示牌，划定车辆停车地点，严禁随意停放。

⑶ 施工安全

气象部门建设工程安全管理工作，要遵循《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）和各项安全管理规章制度，重点做好以下工作。

经费保障。各单位在工程设计和编制工程概算时，应当按照相关规定编制建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

资料保障。各单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

安全施工方案。各单位组织工程建设时，在工程设计、招标、签订合同时，要提出工程安全方案；在工程实施时，要明确各方的安全责任，落实施工安全各项措施。将危险性较大的分部分项工程的安全方案报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

约束条款。各单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

工程拆除。各单位在拆除有房屋所有权证中列明的建筑时应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。并将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

⑷ 用电安全

用电安全管理，要参照《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）《变配电室安全管理规范》（DB11/527-2015）及相关技术规范和要求，重点做好以下工作。

用电设备安装。要严格按照相关电气技术规范和要求进行设计和选择使用用电设备；必须选用合格的用电设备，严禁使用“三无”产品；按照制造商要求的使用环境条件进行安装，电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力。插头插座的安装应符合相应产品标准的规定。

用电设备使用。正确选用用电设备的规格形式、容量和保护方式，不得擅自更改用电设备结构。应在规定的使用寿命期间使用设备，超过使用寿命期限的应及时更换。

用电设备维修。应按照制造商提供的维修规定或定期维修要求进行，维修时应根据情况采取全部停电、部分停电、和不停电三种方式，并设置安全警示标志或采取响应安全措施，除正常更换易损件外，非专业人员不得从事用电设备维修。

高压五防功能

高压配电装置应采用具有五防功能的金属封闭开关设备，即防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关或带负荷推入、拉出铠装移开式开关柜手车；防止带电挂地线合断路器或隔离开关；防止误入带电间隔。

安全防护要求

变配电室空气温度上限不得高于40度；在最高温度为40度时，其相对湿度不得起过50%；变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫；正常照明和应急照明系统应完好；疏散指示灯的持续照明时间应大于30分钟；对装有产生有毒气体、窒息性气体的配电装置的房间，在发生事故时房间内易聚集气体的部位，应装设排风装置。

设备巡视检查

有专人值班的变配电室每班至少巡视检查一次。检查配电设备整体运行情况，确认设备工作状态是否正常，观察面板仪表及信号信息是否正常；设备外观检查，连接点有无过热变色，绝缘有无裂纹、明显老化、运行温度是否正常，有无闪络放电痕迹。

电气作业人员。应加强对电气作业人员的技能和安全培训，特种作业人员应经专门的业务培训，在取得相应资格证书后，方可上岗。

用电设施保障。各单位配电室，应建立安全用电工作制度并上墙，开展从业人员的安全教育和培训，使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急求援知识。

每年组织不少于2	次的变配电室事故应急预案演练，应急演练活动结束后应撰写应急演练总结报告。

⑸ 用水安全

该用水安全主要是指生活饮用水安全。各单位用水应达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。按照《生活饮用水卫生监督管理办法》（中华人民共和国卫生部令 第53号）及相关要求，细化本单位用水安全管理办法，主要对以下工作进行规范。

建设项目

根据相关节约用水办法和生活饮用水卫生监督管理条例的规定，新建、改建、扩建建设项目的节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。竣工后，其节水方案、供水设施未经节水部门、卫生行政部门审核或者审核不合格者，供水部门不给予供水。

供水设备

根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和相关生活饮用水卫生监督管理条例的管理规定，生活饮用水输送管材、储水设备以及水处理（含净化、软化、消毒设备等）设备必须有省部级以上卫生行政部门颁发的涉水产品卫生许可批件。其供水设施上各种出口都要加锁和密封设施，重点供水设备与蓄水池周围30米范围内不得有任何污秽物与污染源，以防水质污染和人为破坏。

设施管理

供水与物业管理部门应加强室内外供水管网改造和日常巡查、维护，如实记录巡查的维护管理情况，提高供水管网监测和维护管理水平，降低供水管网的漏失率，提高供水质量。

二次供水设施与城镇公共供水管网不得直接连接；供水设施与非饮用水不得相通；供水设施必须安全密封，有必要的卫生防护措施；供水设施应当按照卫生行政部门规定的期限清洗、消毒。

供水设施管理单位应当建立健全生活饮用水规章制度，配备专职或者兼职卫生管理人员，组织从业人员进行卫生知识培训和健康检查。

水质检验

根据《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验法》（GB/T5750-1985）的要求，定期对水源水、蓄水池水、管网末梢水进行定时、定点的水质检验。

事故等级

为有效处置地下供水管线与供水设备的突发事故，按照突发事故影响范围和事故严重程度，将地下管线与供水设备突发事故分成特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个事故等级，园区供水、物业管理部门根据事故等级认真做好本部门供水设备、供水管线应急故障处理。

隐患排查

严格落实相关安全生产条例、城市地下管线管理办法、节约用水办法和生活饮用水卫生监督管理条例的有关规定，强化本部门安全产生责任制的落实，严格履行供水设施、供水设备巡查、维护、更新改造和安全管理的责任，及时发现并消除影响供水系统的安全隐患，确保供水管网、供水设备安全稳定运行。

事故处理

接到生活水质污染报告后，供水、物业管理部门应马上赶赴现场，迅速做好水质污染源排查与控制工作，除向上级部门与北京卫生防疫监控中心部门汇报后，根据水质污染区域范围大小，立即切断受污染的给水管网与供水设备，启动供水抢险与水质监测应急预案。

有下列情形之一的，禁止供给饮用：

水中混有异物，出现异色、异味或者其他感官性状异常，可能对人体有健康有害的；有毒寄生虫、微生物等，可能引起疾病的；未经卫生检验的水质。

清洗消毒

对二次加压的供水设备、蓄水池每年进行1-2次检修、清洗、消毒，尽可能请专业清洗队清洗，清洗工作人员须持有有效健康合格证，并做好水池清洗消毒记录。

从业人员

直接从事供水和管水的从业人员，每年必须进行一次体检和卫生知识培训，新参加工作的人员必须进行健康检查，取得健康培训合格证后方可上岗。

⑹ 食堂安全

职工食堂应根据《中华人民共和国食品卫生法》（中华人民共和国主席令第五十九号）及相关要求，建立完善职工食堂管理办法，加强安全管理。

完善规章制度

制定完善本单位职工食堂管理办法，包含但不限于食品卫生管理制度、岗位卫生责任制管理措施、餐具存储消毒制度、从业人员健康管理制度、食品安全监督制度、原材料采购及加工制度、食品安全事故紧急处置预案等。

燃气灶使用安全规定

燃气灶应安装在通风的地方，不得安装在紧靠窗帘、家具、汽油、煤油等易燃物的部位或置于强风直接吹过的地方。

液化气瓶应有专门隔离贮存房，要保持通风良好,避免阳光照晒；灯具、开关等电器设备必须选用防爆式。应设置安全防火标志，配备消防器材。

液化气瓶装卸、搬运时要轻拿轻放，不准滚动、撞击。气瓶放置必须竖立，不准任意摇晃气瓶

液化气瓶与燃气灶明火间距一般要保持规定的15米距离。 使用液化气灶前，必须检查是否与气瓶管道连接、密封完好，防止漏气。角阀、减压阀、炉开关、调风档板失灵应停止使用，防止漏气造成事故。严禁气瓶随意倒气，防止产生静电、放电和挥发出来的油气遇上明火而起火；严禁擅自处理残气。每次使用完毕要关闭所有阀门。应定期对燃气管道、液化气瓶和燃气灶进行安全检查，防止锈蚀、老化破裂而造成漏气；发现损坏、锈蚀应立即采取有效防护措施，并及时妥善处置。

食堂工作人员管理

食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不得在食堂工作。生病时应及时就医，不准带病上岗。

食品制作场所环境

应设置标志,禁止非工作人员进入食品制作区。应设置纱帘、纱门、纱窗、防鼠墙裙及门挡板,配置灭蝇灯。食堂内严禁存放化肥、农药、强酸、强碱等有害物品。食堂应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备，垃圾箱和泔脚桶要加盖，并当天清理。操作台、地面保持全天无积水、整洁；排油烟器要定期清洁,不得有明显的积油流淌现象。厨房间应配备一定数量的灭火器和灭火毯。

食品原料的采购

定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证，把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。购买肉类及其制品时，必须购买卫生免疫部门检验合格的。严禁购买病死、毒死或死因不明的禽、畜及水产制品。使用的洗涤剂、消毒剂等应当对人体安全、无害。

食品存放

食物应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离。食品入库后应分类、分架、离墙离地存放，并定期对食品进行检查，发现变质、过期食品应及时处理，出库时要做到“先进先出”。需冷藏的原料、食品应进行冷藏。

监督检查

食堂管理人员对食品质量卫生、食堂卫生及工作人员卫生要进行日常督促检查，发现问题及时整改。各单位安全管理人员每月对餐饮卫生工作进行一次全面检查并做好相关记录，对提出整改的问题应跟踪解决。

（7）地下空间安全

地下空间使用管理的单位要严格执行《中华人民共和国人民防空法》和人民防空工程和普通地下室安全使用有关规定。地下空间的安全使用，要坚持“谁所有谁负责、谁使用谁负责”和“分级管理、用管结合”的原则，地下空间所有权单位承担安全使用管理责任。所有权单位委托其他单位管理的，管理单位承担安全使用管理责任。租赁、借用地下空间的，应当与地下空间所有权单位或者管理单位签订书面租赁（借用）合同，服从所有权单位或者管理单位的管理，承担规定和约定的安全使用责任。

地下空间使用审批和备案

使用、改造人民防空工程及改造竣工验收，应当向单位、部门人民防空办公室逐级提出申请，报上一级人民防空主管部门审批。人民防空工程的使用审批情况发生变更的，使用人应当向单位、部门人民防空办公室逐级提出申请，在变更使用前向上一级人民防空主管部门重新申请审批。普通地下室使用备案情况发生变更的，应当在变更使用前向上一级人民防空主管部门重新办理备案。

使用管理

使用地下空间，应当符合国家、地下空间所在地人民政府有关房屋建筑安全管理、治安管理的规定。出租地下空间的，应当按照地下空间所在地人民政府房屋租赁管理的相关规定办理登记。不得将规划为非居住用途的地下空间出租居住。

所有权单位、管理单位负责维护管理地下空间及其设备设施。人民防空工程平时使用维护管理，应当符合人民防空工程维护管理规定和相关标准。

使用人民防空工程，应当健全平战转换方案及实施计划，定期组织演练，保证平战转换措施到位，责任到人。

地下空间使用人应当按照人民防空工程和普通地下室安全使用的规定使用地下空间，保持地下空间及其设备设施功能完好，并按照规定和约定承担维护、消防、治安、防汛、防疫等工作和相关经济、法律等责任。

遇有战争或者重大自然灾害，人民防空工程使用人应当在规定的期限内恢复人民防空工程防护功能并腾退后，交所有权单位人民防空办公室统一安排使用。

停止使用地下空间的，部门人民防空办公室、普通地下室所有权单位或者管理单位应当自停止使用之日起10个工作日内，将平时使用证或者登记备案表交回当地人防管理部门，依照规定办理注销手续。

各部门、各单位应当遵守国家相关保密规定，建立健全地下空间使用档案，及时更新有关信息数据。

安全管理要求

地下空间所有权单位或者管理单位应当与使用人签订地下空间安全使用责任书，明确双方管理责任，落实安全防范措施。

监管部门对地下空间安全使用情况定期进行检查，对存在重大安全隐患的单位发出整改通知，并及时组织复查。

从事地下空间安全使用管理工作，应当取得当地人防管理部门制发的行业培训证书。

从业人员应当定期参加人防管理部门举办的行业培训，参加行业培训的情况在行业培训证书上予以记录。每处地下空间取得行业培训证书的从业人员不得少于2人。

地下空间使用人应当建立和落实下列安全管理责任制度：

消防安全管理责任制度。建立健全消防组织，制定消防应急预案，绘制安全疏散平面图，保证消防设施、器材正常有效使用，确保疏散、消防通道畅通；定期进行安全检查，发现隐患及时整改；做好消防安全检查记录。

治安管理责任制度。建立居住人员登记档案，准确登记居住人员情况，积极配合辖区流动人口和出租房屋登记管理部门的工作，发生治安问题及时上报。

防汛管理责任制度。制定防汛方案和应急措施，做好防汛、排涝和防雨水倒灌工作；建立防汛组织，重要物资库、汽车库、商场和人员密集工程内应当配备抽水泵。

卫生防疫制度。用于商业、娱乐、住宿的地下空间，应当报卫生行政主管部门检查合格；制定传染病预防措施，配备有效的防灭病媒生物设施、消毒设施和垃圾、废弃物存放专用设施；发现疫情及时报告。

值班制度。根据使用需要，设置专门值班室，配备计算机、传真机、直拨电话、监控设备、报警装置等，备有各个房间钥匙，安排专人24小时值守；值班人员应当熟悉突发事件处理程序，掌握必要的救护知识，做好值班巡视和值班记录。

在岗职工培训制度。定期对在岗职工进行消防、治安、防汛、卫生防疫知识培训，使其掌握使用消防器材、报警等方法；开展应急救援演练并做好记录，提高应急管理和防火、防汛、防疫、防治安案件的能力，应急救援演练每半年不得少于1次。

使用地下空间，不得有以下行为：

在人民防空工程设备间内居住和存放物品；

未按审批或者备案用途使用，超范围经营；

擅自转租人民防空工程或者转让使用权；

无明确治安、消防等安全管理制度措施，管理松懈，未定期进行安全检查，没有安全检查记录；

在使用期间封闭安全出口，安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门，占用、堵塞疏散通道，遮挡安全疏散指示标志；

未按规定配备消防器材，消防设施、应急照明、疏散指示标志不能正常使用，损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，埋压、圈占消火栓，占用防火间距；

超负荷用电，乱拉、乱接电器线路，使用电炉、电褥、热得快等火源性器具；

使用煤、汽油、液化石油气等与空气密度比值大于等于0.75（闪点小于60°C）的可燃气体作燃料，使用无强排式燃气热水器等可产生有害气体的设备，使用油浸电力变压器和其他油浸电气设备；

在地下空间汽车库内设置修理车间、喷漆间、充电间、乙炔间和火灾危险性甲、乙类物品贮存室；

使用不符合消防、卫生、环保等规定标准的材料进行装修装饰；

开设托儿所、幼儿园和医院、疗养院的住院部；

利用地下二层以下空间开设体育运动、文化娱乐和餐饮场所；

在人民防空工程内地下二层及以下层设置旅店、病房、员工宿舍；

同一处地下空间用于住宿、仓储、经营等多种用途；

擅自改变地下空间汽车库的实际使用功能；

人民防空工程内渗漏水，浸泡治理不及时，防护设施锈蚀、损坏，维修维护不到位；

超过核定人数，卫生脏、乱、差，影响地下空间的安全和环境质量，群众反映强烈；

其他不符合安全使用管理规定的行为。

地下空间存在结构安全问题，经鉴定应当停止使用的；地下空间不具备通风系统和空调系统，或者通风系统和空调系统存在卫生安全问题，卫生行政主管部门依法责令停止使用的，地下空间所有权单位或者管理单位应当要求使用人停止使用，并妥善安置。

三、安全生产信息化管理

依托气象部门综合管理信息系统，增设安全生产管理模块，实现安全生产组织机构、法律法规、设备、制度、文件、会议、活动、宣传、教育、演练、台账的信息化，强化安全检查排查、隐患整治、整治销号的清单化、流程化和闭环化管理，达到安全生产工作的实时更新、动态管控和全程跟踪、全程留痕。

3.1 检查排查信息化

在安全生产模块下设置检查排查子模块，将单位内部的房屋、建（构）筑物、交通、消防、水电气暖、人身和财物、食堂食物以及应急值守等纳入安全检查信息化内容，实现单位定期安全检查、专项隐患排查、隐患整治销号的信息化。

3.1.1  检查排查

检查排查主要实现检查时间、组织人员、参加人员、检查部位（区域）、检查内容、检查照片和发现的问题（隐患）的信息化，通过检查时间先后顺序以列表的方式逐条展现每次的检查结果，同时可对录入有误的检查记录予以修改或删除。

对检查排查发现的问题（隐患），实现整治期限、整治责任领导、整治人员、隐患等级（“红橙黄”3级：按整治时限划分大于90天为红色，大于30天小于等于90天为橙色，小于等于30天为黄色）、具体措施、应急预案的信息化，强调“红”色等级的隐患必须制定应急预案。

3.1.2  整治提醒

整治提醒主要实现检查排查发现的隐患、整治期限、隐患等级的信息化，将隐患按检查时间顺序实现逐条显示。对未完成整治的隐患设置时限由系统自动向整治责任人发送短信提醒，也可同时实现监督管理人主动给整治责任人发送催办提醒短信。

3.1.3  整治销号

整治销号主要实现安全隐患整治情况、整治销号的信息化。按检查时间逐条展示待整治隐患，包含检查时间、检查部位（区域）、安全隐患、整治时间、整治措施、整治效果等内容。实现整治工作情况的信息化，包含整治人员、整治费用、整治后的照片等内容。针对完成整治的隐患，进入销号审批流程，经单位领导审批后正式“销号”，对于需要分阶段进行整治的隐患，可按时间顺序多次记录整治工作情况。

3.2  基础数据信息化

实现安全生产法律法规、机构、制度、文件等安全生产材料档案的信息化管理。

3.2.1  法律法规

实现安全生产法律法规名称、颁布时间、颁布机构的信息化，以条目方式展现。省（自治区、直辖市）级气象部门安全生产综合管理机构可录入、修改、删除，下级气象局机构可从系统中获取相应法律法规。

3.2.2  组织机构

实现单位安全生产组织机构的信息化，包含单位信息、填报时间、主要负责人、分管负责人、责任人员、“一岗双责”落实情况、综合管理机构、年度责任书签订情况、是否为当地安委会成员单位、纳入地方安委会考核情况等内容，展现单位安全生产机构是否健全、责任是否落实到位。

3.2.3  安全制度

实现单位安全生产制度的不定期登记更新，包含制度名称（文号）、主要内容、制定时间、修订时间，可根据制（修）定、废止情况予以修改、删除；以条目方式展现单位安全生产制度。

3.2.4  安全文件

实现上级安全生产文件管理的信息化，包含发文日期、发文机关、文号、标题、落实情况等内容。不定期通过气象综合管理信息系统下的公文管理子模块引入公文，录入具体贯彻落实情况。以条目方式展现安全生产文件落实情况。

3.3  会议活动信息化

实现单位研究部署安全生产工作召开的会议、开展的安全生产活动的信息化。

3.3.1  安全会议

实现单位的安全生产工作部署会议、传达学习情况的信息化，包含会议主题、会议时间、会议主持、会议记录、参会人员、会议主要内容等内容，以条目清单的方式展现。

3.3.2  安全活动

实现单位的安全生产教育培训、宣传活动、应急演练的信息化，包含活动主题、活动时间、活动类型、活动地点、参加人员等内容，以条目清单的方式展现。

3.4  安全设备信息化

实现单位安全设备的信息化，包含设备类型、设备名称、生产单位、购置时间、购置数量、购置费用、设备照片、使用期限和管理责任人等内容，以条目清单的方式展示。同时，根据设备期限对管理责任人实现设备即将过期的自动提醒以及时更换。

3.5  统计查询信息化

利用表格、图表的形式把安全生产管理工作数据予以整合，实现单位领导全面掌握单位安全生产工作情况，为抓实工作提供决策依据。

3.5.1  基础数据台账

以平面直方图、平面圆饼图、平面折线图、立体直方图、立体圆饼图等方式展现单位法律法规、安全机构、安全制度和安全文件等工作情况，直观感受单位安全生产基础工作情况。

3.5.2  安全生产台账

以条目清单方式展现单位安全生产检查、隐患排查、隐患整治情况，实现检查排查、隐患整治的数据导出。

3.5.2.1检查台账

以条目方式展示单位所有安全检查数据，包含检查时间、检查部位（区域）、组织人、参加人、记录人、是否发现隐患、关联信息（可关联检查排查数据）。单位领导和安全管理员可查看检查台账，可导出单位检查台账，导出台账包含：检查统计表、每1条检查记录生成1个文档的检查档案。

3.5.2.2隐患台账

以条目方式展示单位所有安全隐患数据，包含检查时间、隐患类别、隐患内容、隐患等级、整治情况（待制定措施、正在整治、完成整治3种）、整治完成时间、状态（整治、销号2种）。单位领导和安全管理员可查看隐患台账，可导出隐患台账，导出台账包含：隐患统计表、每1条隐患记录生成1个文档档案。

3.5.3  部门安全统计

以表格的形式按时间段统计单位安全检查次数、发现的隐患数、待制定整治措施数、整治完成数、正在整治数、超期未完成整治数，用直观的统计数据展示单位安全生产工作开展情况。

附件1

气象部门内部安全生产常见风险防范清单

| 风险 因素 | 序号 | 风险点 | 潜在风险 | 易发的 安全问题 | 安全风险等级参考 | 主要应对措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 可能性 (1-5) | 严重性 (1-5) | 风险等级 (Ⅳ-Ⅰ) |  |  |
| 一、组织领导与制度建设（6项） |
| 人员 （1项） | 1 | 安全管理 业务能力 | 各级安全管理人员履职能力不强 | 安全职责履职不到位，无法有效预防和高效处置各类事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 定期参加或组织开展安全队伍培训，提升专业素质。 |  |
| 管理 （5项） | 2 | 安全生产 管理组织 机构 | 未建立安全生产工作组织机构 | 安全管理混乱，责任难以落实，易发生各种事故，事故发生后难以有效处置 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.成立以主要负责人或分管安全工作的领导为组长的安全生产工作组织机构； 2.建立相关组织机构工作制度。 |  |
|  |  |  | 安全生产工作组织机构履职不到位 |  | 5 | 5 | Ⅰ | 定期召开工作会议，专题研究部署安全生产工作。 |  |
|  | 3 | 安全生产 责任制 | 未建立或未落实安全生产责任制 |  | 5 | 5 | Ⅰ | 1.按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，明确主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任； 2.逐级落实安全生产责任，把安全责任落实到每个环节、每个岗位和每个人员，并签订相关责任书； 3.组织开展全员参加的安全生产培训，提升履职能力。 |  |
|  | 4 | 安全管理 部门 | 未按规定成立安全生产管理机构，及配备专兼职安全生产管理人员 |  | 5 | 5 | Ⅰ | 建立安全生产管理机构，并配备专兼职安全生产管理人员。 |  |
|  | 5 | 安全生产 管理制度 | 制度缺失，无安全生产管理制度或制度不健全 | 安全管理混乱，责任难以落实，易发生各种事故，事故发生后难以有效处置 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.按照国家和安全生产主管部门要求，结合本部门实际，建立健全消防、交通、用电、食堂管理、建筑物管理等安全生产工作制度； 2.根据岗位安全管理要求，制定各个岗位安全操作规程。 |  |
|  |  |  | 制度不切合部门实际 |  | 4 | 2 | III | 制度制定时广泛听取相关人员意见建议，制度执行过程根据实际情况及时修订完善，确保制定与实际情况一致。 |  |
|  |  |  | 制度贯彻落实不到位 |  | 3 | 2 | IV | 1.加强对制度的宣传； 2.对制度落实不到位的单位采取约谈、通报、督办等措施，限期落实； 3.落实制度上墙工作要求。 |  |
|  | 6 | 应急预案 与演练 | 无应急预案或预案不健全 | 事故处置无序，并出现偏差 | 5 | 5 | Ⅰ | 按照国家和安全生产主管部门要求，结合实际，建立健全总体应急处置预案和内部安全生产工作各专项应急处置预案，形成预案体系。 |  |
|  |  |  | 预案执行不到位，可操作性不强， | 发生突发事件无法使用 | 4 | 2 | III | 1.加强对相关预案的宣传； 2.定期开展应急演练，检验相关预案的可操作性，熟悉预案各环节操作程序。 |  |
|  |  |  | 应急演练无序混乱，无针对性，成效不佳 | 发生事故，应急逃生和处置技能未能提升 | 3 | 2 | IV | 1.演练前制定详细演练方案，严格执行方案要求； 2.有针对性开展应急疏散、事故处置等专项演练。 |  |
| 二、消防安全管理（8项） |
| 人员 （1项） | 1 | 操作技能 | 发生火灾时，有关人员不能按照要求正确使用消防器材、设备设施、消防系统，使火灾危害扩大 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 5 | 5 | I | 1.加强专项应急演练和操作技能教育培训，全体职工熟练掌握灭火器和消防栓的使用方法，做到会报警、会灭初期火灾、会疏散逃生； 2.消防控制室操作人员需持证上岗。 |  |
| 设备 （2项） | 2 | 产品合格 | 发生火灾时，因使用设计不符合要求、质量不合格，或无法正常使用的灭火器、消防栓、消防安全疏散标识、消防应急照明灯、消防给水设施、自动灭火设施、火灾自动报警设施、消防供电设施、消防中控设施、防烟和排烟设施等，使火灾危害扩大 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 4 | 5 | I | 1.使用设计符合要求、质量合格的消防设备设施； 2.由专业人员负责消防设备设施的定期检查、检测、维修保养，并建立完善相关记录； 3.对使用周期较短的设备配件，要预留备件。 |  |
|  | 3 | 消防标识 | 发生火灾时，因灭火器、消防栓摆放位置无标识或标识不明显，造成无法及时处置火情，使火灾危害扩大 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 5 | 5 | I | 1.灭火器应摆放在明显、便于取用的地点，摆放点须张贴标识，标明类型、使用方法、编号、责任人等，对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标识； 2.在消防栓箱门上应张贴消防栓箱标识，并标明使用方法。 |  |
| 环境 （2项） | 4 | 安全通道 环境 | 发生火灾时，因消防车道、安全出口、疏散通道堵塞、封闭，消防人员和灭火车辆无法及时赶到，火灾现场人员无法及时逃生，使火灾危害扩大 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 5 | 5 | I | 1.在相关出口通道设置警示标识； 2.加强职工的安全意识、安全责任教育； 3.加强巡检，及时清理障碍，确保相关出口通道畅通，不被封闭。 |  |
|  | 5 | 设施环境 | 发生火灾时，因灭火器、消防栓、消防安全疏散标识、消防应急照明灯、烟感、喷淋等设备设施被遮挡、上锁或栓系，造成无法使用及发挥功能，使火灾危害扩大 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 5 | 5 | I | 1.加强职工的安全意识、安全责任教育； 2.加强巡检，及时清理障碍； 3.对于潮湿、腐蚀性场所应对相关设施采取防潮、防腐蚀措施。 |  |
|  |  |  | 寒冷地区的消防水箱和室内外消防管道结冰，无法使用，使火灾危害扩大 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 5 | 5 | I | 按照消防规范要求，采取加装保温层等方法措施。 |  |
| 管理 （3项） | 6 | 配备数量 | 发生火灾时，因灭火器、消防栓、消防安全疏散标识、消防应急照明灯、烟感、喷淋等设备设施未按国家有关规范、标准要求配备足够数量，及灭火器不符合事发场所特点配备，使火灾危害扩大 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 4 | 4 | II | 1.按照国家有关规范、标准和要求，配足配齐消防设施设备； 2.应根据场所内的物质及燃烧特点，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择配备不同类型的灭火器。 |  |
|  | 7 | 巡查检查 | 未定期组织防火巡查、检查，使安全隐患未能及时发现和消除 | 易造成火灾事故 | 5 | 4 | Ⅰ | 定期组织开展防火巡查、检查，发现隐患及时消除，并建立完善相关记录。 |  |
|  | 8 | 教育培训 | 消防安全意识淡薄；发生火灾时，不能有效开展初火处置、疏散逃生 | 发生火灾时不能及时有效扑救 | 5 | 4 | Ⅰ | 围绕“四个能力”建设开展形式多样的消防安全教育培训，增强安全意识和责任意识，强化处置能力和有关技能。 |  |
| 三、交通安全管理（12项） |
| 人员 （4项） | 1 | 用工合同 | 聘用的工作车辆（公务、业务用车，应急指挥车、垃圾装运车等特种车辆，下同）驾驶员未签署劳动用工合同，或合同不规范，影响聘用人员的权益、心理、情绪和工作态度，或产生劳资纠纷无依据，使行车安全无法保障 | 管理难度增加，易发生交通事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 按照劳动法相关要求签订劳动用工合同并严格执行。 |  |
|  | 2 | 操作技能 | 工作车辆驾驶员无所驾车型的驾驶证件；不能熟练按照车辆驾驶规程驾驶；安全操作意识不强，使行车安全无法保障 | 造成车辆过早故障或道路交通安全事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.工作车辆驾驶员不得无证驾驶或超范围驾驶； 2.加强工作车辆驾驶员驾驶技能培训； 3.定期开展交通安全警示教育，提高安全责任意识，并建立完善培训档案。 |  |
|  | 3 | 安全行为 | 驾驶员、车管人员、乘车人员安全意识淡薄，驾驶员存在危险驾驶、不文明驾驶等不遵守交通法规行为，及驾驶非准驾车型；车管人员和乘车人员不重视交通法规，乘车人员违规指挥工作用车驾驶员驾驶，使行车安全无法保障 | 造成交通违章违法或道路交通安全事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.加强各类人员交通安全教育，提高安全责任意识，并建立完善培训档案； 2.建立工作车辆驾驶员和车管人员考核奖惩机制，增强责任感和安全意识； 3.组织工作车辆驾驶员签订交通安全责任书。 |  |
|  | 4 | 健康状况 | 因身体状况原因，无法正常驾驶机动车辆，使行车安全无法保障 | 造成交通违章违法或道路交通安全事故 | 5 | 3 | II | 定期组织工作车辆驾驶员体检，了解身体状况，并建立完善健康档案。 |  |
| 设备 （4项） | 5 | 车辆检验 | 工作车辆未按规定经过公安交通管理部门技术检测，使行车安全无法保障 | 造成道路交通安全事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 督促相关单位或人员严格按规定进行检查，及时消除机动车的机械隐患。 |  |
|  | 6 | 维护保养 | 工作车辆未按使用手册进行维修保养，使行车安全无法保障 | 造成道路交通安全事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.督促相关单位或人员按照车辆使用手册要求进行维修保养； 2.定期开展工作用车自查，发现问题及时维修 3.建立完善相关维修保养记录。 |  |
|  | 7 | 车辆保险 | 工作车辆未按要求购买保险，或保险过期未及时续保，使行车安全无法保障 | 发生道路交通事故后，给单位造成经济损失 | 5 | 2 | III | 督促相关单位或人员按规定购买保险，并建立完善相关记录。 |  |
|  | 8 | 车库设施 | 未在地下车库进出车通道转弯处等盲区设置减速设施、警示标语等防护措施 | 发生交通事故 | 5 | 2 | II | 在地下车库进出车通道有关盲区采取设置减速设施、张贴警示标语等防护措施。 |  |
| 环境 （2项） | 9 | 院内驾车 | 单位院内，机动车不按照规定地点停放、规定线路行驶、与行人争道驾驶，使行车安全和行人安全无法保障 | 发生交通事故，及造成行人受伤 | 5 | 2 | II | 1.严格加强入院车辆行驶停放管理； 2.加强职工交通安全教育； 3.制定院内车辆限速规定； 4.有条件的可实行人车分离制度。 |  |
|  | 10 | 院外停放 | 工作用车在本单位管理场所外，随意停放在非停车地点和场所 | 发生交通事故，或车辆丢失、损坏 | 2 | 5 | II | 1.建立或租用合格的停车场所； 2.车辆需停放在正规停车场所； 3.建立完善车辆出入库制度。 |  |
| 管理 （2项） | 11 | 租赁管理 | 租用非取得运营资质的车辆使用 | 发生交通事故 | 2 | 5 | II | 按照国家或地方机动车租赁相关规定，租用符合规定的机动车。 |  |
|  | 12 | 教育培训 | 交通安全意识淡薄 | 发生交通事故 | 5 | 4 | Ⅰ | 开展形式多样的交通安全教育培训，增强交通安全意识和责任意识。 |  |
| 四、建构（筑）物安全（39项） |
| （一）在建工程安全（7项） |
| 设备 （4项） | 1 | 规范建设 | 在建工程未按照国家有关规范要求进行建设 | 易造成火灾、倒塌、触电、水淹等各种安全事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.按照国家有关规范要求建设，并通过住建、消防等验收； 2.聘请专业的项目管理公司和项目监理公司参与项目建设管理。 |  |
|  | 2 | 警示围挡 | 施工机械周边无警示标识、无围挡 | 发生伤害事件 | 5 | 4 | Ⅰ | 1.加强安全教育，提醒职工注意安全； 2.加强对施工单位的管理，督促施工单位设置警示标识，建立相关围挡和防护措施； 3.与施工单位签订安全责任书； 4.聘请专业项目管理公司参与项目建设管理。 |  |
|  |  |  | 施工工地缺少有效围挡和警示标识，职工随意进出施工工地 |  | 4 | 4 | II |  |  |
|  | 3 | 产品合格 | 在建工程使用了设计不符合要求、质量不合格的建设材料、设备设施 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 使用经国家质量认证的质量合格产品。 |  |
|  | 4 | 物料堆放 | 施工物料堆放杂乱，未采取有效措施防范倒塌，或警示提醒 | 发生倒塌伤人事件 | 4 | 4 | II | 1.物料码放要整齐，并采取有效措施防范物料倒塌； 2.物料堆放地点应加设防护围挡； 3.设置警示标语。 |  |
| 环境 （1项） | 5 | 管线保护 | 未向施工单位提供或告知施工现场内部或周边地下管网、弱电管井、消防喷淋等管线情况，造成管线破坏 | 影响正常工作生活 | 5 | 4 | Ⅰ | 1.在未施工前向施工单位提供或告知相关地下管网、弱电管井等管线情况； 2.时时督促施工单位注意文明施工； 3.聘请项目管理公司参与项目建设管理。 |  |
| 管理 （2项） | 6 | 安全责任 | 未与施工单位签订施工安全责任书 | 发生各类安全事故，责任认定不清 | 5 | 3 | II | 1.在施工前与施工单位签订安全责任书，告知安全责任； 2.聘请专业项目管理公司参与项目建设过程中的安全监管。 |  |
|  | 7 | 施工人员 管理 | 未要求施工单位提供现场施工人员花名册 | 因施工人员情况复杂，容易发生治安或财务失窃案件 | 5 | 3 | II | 1.要求施工单位在施工前提供现场施工人员花名册及身份证复印机； 2.加强安全教育，提醒职工注意安全； 3.督促施工单位加强对施工人员管理； 4.与施工单位签订安全责任书； 5.聘请专业项目管理公司参与项目建设管理。 |  |
| （二）房屋建筑安全（32项） |
| ①建筑通用安全（12项） |
| 人员 （1项） | 1 | 操作技能 | 房屋建筑修缮维护人员不具有专业技能和相关资格认证 | 不能保证修缮维护的质量，造成安全事故 | 5 | 5 | I | 1.加强修缮维护人员培训和管理，相关专业如电工等需持证上岗； 2.聘请专业机构和专业人员进行修缮维护。 |  |
| 设备 （6项） | 2 | 产品合格 | 在房屋修缮维护和附属设备设施更换中使用了设计不符合要求、质量不合格的各类建材、设备设施 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.购置使用符合国家标准和要求的设备设施和材料； 2.由专业人员负责相关设备设施的定期检查、检测、维修保养，并建立完善相关记录； 3.对使用周期较短的设备配件，要预留备件。 |  |
|  |  |  | 相关设备设施未定期进行维护保养 |  | 5 | 4 | Ⅰ |  |  |
|  | 3 | 室外设施 | 空调外机、广告牌、屋顶露台等室外悬挂物、搭建物年久失修固定不牢固，或锈蚀严重 | 坠落伤人 | 4 | 5 | Ⅰ | 1.定期检查，发现问题及时维修； 2.发现隐患，应及时设警示牌或用警戒线隔离。 |  |
|  |  |  | 旗杆、宣传栏存在设立时间久，锈蚀不牢固；底座老化、破损 | 易倒伤人 | 4 | 5 | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 自行车棚、临建设施不牢固 | 坍塌砸人事件 | 4 | 4 | II |  |  |
|  |  |  | 假山池塘存在石头脱落、水太深 | 发生溺水或坍塌伤人事件 | 4 | 4 | II | 1.增设防护措施； 2.设立警示标识； 3.定期对石头进行检查，发现松动及时清理。 |  |
|  | 4 | 护栏 | 高层建筑物室内外护栏高度不符合要求 | 发生意外坠楼事故 | 4 | 4 | II | 加高护栏至标准高度。 |  |
|  | 5 | 防盗窗（网） | 防盗窗、防盗网未开逃生窗口 | 发生火灾时难以逃生 | 4 | 4 | II | 及时改进，开辟逃生窗口。 |  |
|  | 6 | 防雷设施 | 缺少防雷设施或防雷设施损失、失效 | 雷击伤害 | 5 | 5 | Ⅰ | 安装防雷设施，注意位置合理，经常检修，并做好相关记录。 |  |
|  | 7 | 玻璃门 | 玻璃门不易发现 | 撞到玻璃上受伤 | 5 | 2 | III | 玻璃门上要粘贴图画或提示语等。 |  |
| 环境 （4项） | 8 | 脱落破损 | 外墙出现裂缝，墙皮、瓷砖、窗户玻璃脱落 | 坠落、倒塌伤人等事故 | 5 | 2 | III | 1.定期排查，及时修复； 2.出现隐患墙体、地面周边应设围挡，或加装防护网，或用警戒线隔离。 |  |
|  |  |  | 地面、墙面破损 | 摔倒、碰伤事故 | 5 | 2 | III |  |  |
|  | 9 | 渗水 | 建筑外墙、屋顶渗水 | 改变承重结构，可能引发倒塌事故 | 5 | 2 | III | 定期检查，及时修缮。 |  |
|  | 10 | 地面湿滑 | 雨雪天气瓷砖地面湿滑 | 摔倒伤人事件 | 5 | 2 | III | 1.使用烘干、或干墩布等及时清除； 2.在门厅入口等地铺设防滑垫； 3.湿滑地面周边放置警示标语。 |  |
|  |  |  | 环境卫生保洁造成地面湿滑 |  | 5 | 2 | III |  |  |
|  | 11 | 楼体结构 | 随意改变楼体原结构，存在拆除承重柱、墙、梁等现象 | 发生倒塌事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 不得随意改变楼体原结构，如进行结构拆除或改变，需经过具有相关资质的建筑检测和改造单位出具相关符合法律规定的证明材料。 |  |
| 管理 （1项） | 12 | 维修管理 | 巡检巡查不规范，维修不及时 | 因未发现隐患或处理不及时造成房屋受损或影响正常工作 | 4 | 3 | III | 1.建立巡查巡检维护制度； 2.聘请专业的物业公司或后勤保障单位负责房屋的物业管理。 |  |
| ②会商室等重点业务平台（2项） |
| 管理 （2项） | 1 | 防火防范 | 防火措施不到位 | 发生火灾事故 | 4 | 5 | Ⅰ | 1.严禁明火； 2.加强用电安全管理； 3.配备灭火器、喷淋等灭火设施。 |  |
|  | 2 | 安保防范 | 人员出入杂乱 | 破坏或失窃事故 | 4 | 5 | Ⅰ | 1.制定严格的人员进出管理规定； 2.加装电子控制门。 3.重点部位安装监控视频。 |  |
| ③财务核算中心、财务室、保密室（2项） |
| 管理 （2项） | 1 | 防火防范 | 防火措施不到位 | 发生火灾事故 | 4 | 5 | Ⅰ | 1.严禁明火； 2.加强用电安全管理； 3.配备灭火器等灭火设施。 |  |
|  | 2 | 安保防范 | 防盗、监控设施缺失 | 失窃或泄密事件 | 4 | 5 | Ⅰ | 依据国家标准安装防盗门、防盗窗、视频监控等，配备保险箱（柜）。 |  |
| ④图书、资料、档案室（2项） |
| 管理 （2项） | 1 | 防火防范 | 防火措施不到位 | 发生火灾事故 | 4 | 5 | Ⅰ | 1.严禁明火； 2.加强用电安全管理； 3.配备灭火器等灭火设施。 |  |
|  | 2 | 防潮防范 | 防潮措施不到位 | 图书资料受潮损坏 | 4 | 5 | Ⅰ | 做好温度检测，增加除湿等设备。 |  |
| ⑤计量、实验场所（6项） |
| 人员 （1项） | 1 | 操作技能 | 相关人员未按照操作规程使用各类仪器设备或易燃易爆危险品 | 发生事故 | 5 | 5 | I | 1.加强安全教育培训，强化安全责任意识和防范意识； 2.开展安全操作培训，按照操作规程规范操作。 |  |
| 管理 （5项） | 2 | 危险品管理 | 危险易燃品、化学品等管理不严，存在丢失，随意领取使用等现象 | 发生火灾、爆炸等安全事故 | 5 | 3 | II | 1.制定相关管理制度； 2.做好使用登记管理。 |  |
|  | 3 | 设备管理 | 各类仪器设备随意堆放 | 发生事故，影响逃生疏散 | 5 | 3 | II | 仪器设备合理码放，不得堵塞消防器材、逃生通道。 |  |
|  | 4 | 防火防范 | 防火措施不到位 | 发生火灾事故 | 5 | 5 | I | 1.加强用电安全、危险品的管理； 2.配备灭火器、喷淋等灭火设施。 |  |
|  | 5 | 制度上墙 | 会引发安全事故的操作无操作规程或操作规程未上墙 | 发生事故 | 5 | 5 | I | 对在操作过程中可能引发安全事故的各个操作环境，制定操作规程并上墙。 |  |
|  | 6 | 安保防范 | 人员出入杂乱 | 破坏或失窃事故 | 5 | 5 | I | 1.制定严格的人员进出管理规定； 2.加装电子控制门。 3.重点部位安装监控视频。 |  |
| ⑥机房（3项） |
| 管理 （3项） | 1 | 防火防范 | 防火措施不到位，强弱电接线混乱，插线板老旧 | 发生火灾事故 | 5 | 5 | I | 1.严禁明火； 2.加强用电安全管理； 3.配备气体灭火等灭火设施； 4.规范走线，不存在线路缠绕现象，使用通过国家强制认证的合格接线板。 |  |
|  | 2 | 网络管井管理 | 管井中线路走线不规范，或存在与强电混用现象 | 发生火灾事故 | 5 | 5 | I | 1.加强检查，发现问题及时整改； 2.规范走线，不存在缠绕、混乱现象； 3.严格执行强弱电分离布线要求。 |  |
|  | 3 | 安保防范 | 人员出入杂乱 | 破坏或失窃事故 | 5 | 5 | I | 1.制定严格的人员进出管理规定； 2.加装电子控制门。 3.重点部位安装监控视频。 |  |
| ⑦地下空间（1项） |
| 管理 （1项） | 1 | 防火防范 | 存在在地下空间做饭现象 | 发生火灾事故 | 5 | 3 | II | 1.严禁明火； 2.加强用电安全管理； 3.配备灭火器、喷淋等灭火设施。 |  |
|  |  |  | 存放易燃易爆危险品 |  | 5 | 3 | II |  |  |
| ⑧特种设备用房（4项） |
| 人员 （1项） | 1 | 操作技能 | 电梯、供电、供水、供暖、排水等特种作业相关维修保养技术人员不具有专业技能和相关资格认证 | 发生事故 | 5 | 5 | I | 1.加强特种设备使用管理、维修保养人员培训和管理，相关专业需持证上岗； 2.聘请专业机构和专业人员进行维修保养； 3.加强相关人员岗位培训。 |  |
|  |  |  | 电梯、供电、供水、供暖、排水等特种作业设施管理人员不能正确操作相关设施，或处理运行中出现的各种紧急状况 | 易造成安全事故 | 4 | 3 | III |  |  |
| 管理 （3项） | 2 | 安全警示 | 安全警示标识缺失 | 发生事故 | 4 | 4 | II | 1.在特种设备用房外显著位置张贴安全警示标识； 2.采用上锁的措施防止无关人员进入。 |  |
|  | 3 | 防范管理 | 防护措施不到位 | 发生事故 | 5 | 5 | I | 1.严禁明火； 2.加强用电安全管理； 3.配备灭火器、喷淋等灭火设施。 4.安装防火设施。 |  |
|  | 4 | 制度上墙 | 会引发安全事故的操作无操作规程或操作规程未上墙 | 发生事故 | 5 | 5 | I | 对在操作过程中可能引发安全事故的各个操作环境，制定操作规程并上墙。 |  |
| 五、安全保卫（9项） |
| 人员 （3项） | 1 | 安保人员 | 安保人员年龄偏大、身体状况、业务素质达不到要求 | 不能胜任应急处置、值班巡逻、制止违法犯罪等单位内部安全保卫工作 | 4 | 3 | III | 1.从专业保安公司聘请合格的专职保安； 2.清退不合格人员； 3.对在职保安加强管理和培训。 |  |
|  |  |  | 安保人员不能熟练使用安保器械 |  | 3 | 3 | III |  |  |
|  | 2 | 监控人员 | 值班期间脱岗、离岗、或在岗睡觉等责任心不强等现象 | 出现监控盲区，不能及时发现安全事故，影响事故处置 | 5 | 4 | I | 1.监控人员持证上岗； 2.加强值班人员教育和管理； 3.在值班室安装监控探头并接入当地公安部门。 |  |
|  | 3 | 职工 | 下班或长时间不在岗时未关锁门窗 | 发生失窃事件 | 4 | 2 | III | 1.下班后或长时间不在岗位，要关窗锁门； 2.保安、安全管理人员要开展定期巡查检查； 3.要与职工签订安全责任书，明确岗位安全职责。 |  |
| 设备 （2项） | 4 | 产品合格 | 因使用了设计不符合要求、质量不合格的监控设备设施、安保器械等，使安全事故不能有效应对 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | I | 1.使用符合国家标准和要求的监控设备设施、安保器械； 2.由专业人员负责监控设备设施消防设施的定期检查、检测、维修保养，并建立完善相关记录； 3.对使用周期较短的设备配件，要预留备件，发现损坏及时更换。 |  |
|  | 5 | 监控设备 | 不能实现重点部位全覆盖；设备布局不合理，无法达到预期效果 | 存在监控盲区，不能及时发现安全隐患和问题，出现事故后不能有效查找线索 | 4 | 4 | II | 1.所用重要区域、重要部位加装监控设施； 2.确定盲区位置，增设监控设施。 |  |
|  |  |  | 监控记录留存时间未达到规定要求 |  | 4 | 4 | II | 增加硬盘容量，延长保持时间。 |  |
| 环境 （1项） | 6 | 围墙围栏 | 责任区域范围无围墙围栏圈护，可随意进出；围墙围栏低矮或防护措施破坏，可翻越 | 外来人员进入发生盗抢、破坏事件 | 5 | 4 | I | 1.加强巡逻； 2.加高加装围墙围栏； 3.加装铁丝网、或监控探头的防护措施； 4.对破损范围措施及时维修。 |  |
|  |  |  | 出现裂缝、松动、墙漆脱落、倾斜等问题 | 发生倒塌事故，容易伤人 | 5 | 2 | III | 经常检查，及时加固。 |  |
|  |  |  | 汛期暴雨天气，围墙围栏受雨水浸泡，下陷或倾斜 |  | 5 | 2 | III |  |  |
| 管理 （3项） | 7 | 人员数量 | 专职安保人员和监控人员数量达不到规定标准，无法保证24小时在岗值守 | 不能胜任岗位工作，无法及时有效处置突发事件 | 4 | 4 | II | 申请相关经费投入，按需配足配齐相关人员。 |  |
|  | 8 | 教育培训 | 安全防范意识淡薄 | 发生盗偷抢等事件 | 5 | 4 | Ⅰ | 开展形式多样的安全防范教育培训，增强安全意识和责任意识。 |  |
|  | 9 | 物防配备 | 钢叉、警棍、头盔、盾牌等安保器械数量不足 | 不能有效防控犯罪分子，制止犯罪行为 | 4 | 4 | II | 按要求配置，定期检查补充更新。 |  |
| 六、公共卫生安全（18项） |
| （一）环境卫生安全（4项） |
| 人员 （1项） | 1 | 用工合同 | 聘用的保洁人员未签署劳动用工合同，或合同不规范，影响聘用人员的权益、心理、情绪和工作态度，或产生劳资纠纷无依据，使行车安全无法保障 | 管理难度增加，易发生各种事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 按照劳动法相关要求签订劳动用工合同并严格执行。 |  |
| 设备 （3项） | 2 | 树木 | 因虫蛀、老化等出现，清理不及时，易断裂 | 高空坠落伤人 | 4 | 2 | III | 定期检查，及时清理枯枝；采取相关措施防范虫蛀现象。 |  |
| 设备 （3项，续） |  |  | 树冠大，遇风可能倾倒 | 砸伤人 | 4 | 2 | III | 定时修剪，减小树冠。 |  |
|  |  |  | 道路拐角处树木茂密，阻挡视线 | 引发道路交通事故 | 4 | 2 | III | 及时清理树枝，尤其是低处的树枝，防止阻碍行车视线。 |  |
|  | 3 | 排水 | 下水道排水不畅 | 导致倒灌、积水，引发次生灾害 | 4 | 2 | III | 及时疏通排水道，汛期前要重新检查疏通一次. |  |
|  | 4 | 蚊虫鼠疫 | 未定期对责任区域室外灌木环境消灭蚊虫鼠等工作 | 传染疾病 | 4 | 2 | III | 定期开展蚊虫鼠清理消灭工作。 |  |
| （二）食堂食品安全（14项） |
| 人员 （3项） | 1 | 用工合同 | 聘用人员未签署劳动用工合同，或合同不规范，影响聘用人员的权益、心理、情绪和工作态度，或产生劳资纠纷无依据，使正常工作无法保障 | 管理难度增加，易发生各种事故 | 5 | 5 | Ⅰ | 按照劳动法相关要求签订劳动用工合同并严格执行。 |  |
|  | 2 | 操作技能 | 不能熟练按照食品安全规范操作；安全操作意识不强 | 食堂设备无法正常工作；造成食品安全事故 | 4 | 4 | II | 1.加强食堂人员培训力度，所有人员参加上岗培训并通过考核，建立完善培训档案； 2.卫生操作制度要上墙。 |  |
|  |  |  | 工作不规范，未按要求穿工作服、佩戴头套、手套、口罩，直接接触食品 | 污染食品，引发食品安全事故 | 4 | 3 | II |  |  |
|  | 3 | 健康情况 | 未经过健康体检，无健康证 | 身体健康状况不清楚，引发传染病疫情 | 5 | 5 | Ⅰ | 1.经过有资质单位体检，取得健康证上岗； 2.定时组织体检，建立完善个人健康档案。 |  |
| 设备 （5项） | 4 | 产品合格 | 炊事机械、燃气设施、搅拌等食堂专业设备使用了设计不符合要求、质量不合格的产品 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | I | 1.使用符合国家标准和要求的食堂专用设备； 2.定期检查、检测、维修保养，并建立完善相关记录； 3.对使用周期较短的设备配件，要预留备件，发现损坏及时更换。 |  |
|  | 5 | 安装规范 | 炊事机械、燃气设施、搅拌等食堂专业设备和相关场所未按照国家有关安全要求规范建设、安装 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | I | 按照国家有关规范要求建设安装。 |  |
|  | 6 | 燃气、液化气罐 | 燃气、液化气罐等设备未按规定定期检验，及时关闭，使用时离火源近，导管老化 | 发生火灾或爆炸事故 | 5 | 4 | I | 1.由专业机构定期检查燃气设备； 2.使用经过检测合格的燃气罐； 3.液化气罐与灶头保持安全距离； 4.定期检查更换导管，并建立完善相关记录； 5.按照相关规定使用完及时关闭，下班后及时关闭供气阀门。 |  |
|  | 7 | 设备混用 | 生熟案板混用，案板不能定时消毒 | 交叉感染，造成食物中毒 | 4 | 4 | II | 1.生熟案板全部粘贴标签，分开使用； 2.定期进行高温消毒。 |  |
|  |  |  | 冰箱生熟食品混放 |  | 4 | 4 | II | 生熟食物存放要分开。 |  |
|  |  |  | 留样冰箱非专用 | 留样交叉感染，留样无意义 | 4 | 4 | II | 配备专用留样冰箱。 |  |
|  | 8 | 排烟排风系统 | 未定期清理保养排风机、排油烟系统和管道，造成油烟无法排除，油垢堆积层厚 | 影响工作人员身体健康；发生火灾时，油垢可助燃 | 5 | 4 | I | 按规定要求清理保养排风机、排油烟系统和管道。 |  |
| 环境 （3项） | 9 | 食品存储 加工 | 无固定存储场所或场所不符合安全管理要求；原材料不干净，烹饪不熟烂，操作流程不规范 | 食品变质造成浪费，或造成食物中毒 | 4 | 4 | II | 1.建设合格的存储场所； 2.加强原材料库存管理，定期开展原材料安全检查，建立完善出入库记录； 3.加强食堂卫生管理，严格按照规程操作。 |  |
|  | 10 | 餐厨卫生 | 餐具容器消毒不符合要求 | 因餐具不卫生，发生传染性疾病，或引发食物中毒 | 4 | 4 | II | 按要求配备消毒设施，规范处理消毒餐具容器，避免受到二次污染。 |  |
|  |  |  | 炊具清洗不及时，卫生条件差 | 污损食物，引发食品安全卫生事故 | 4 | 4 | II | 及时清洗，保持炊具清洗卫生。 |  |
|  | 11 | 就餐环境 | 就餐场所不符合卫生和安全管理要求 | 无法满足正常就餐需要 | 4 | 4 | II | 按照相关卫生标准建设餐厅，并严格执行相关管理制度。 |  |
|  |  |  | 食堂地面湿滑、油腻 | 人员滑倒摔伤 | 4 | 3 | III | 及时清理，关键部位增加防滑垫等设施 |  |
| 管理 （3项） | 12 | 食堂资质 | 未取得食品经营许可证 | 违规经营，责任不清 | 5 | 5 | I | 取得资质方可开展生产经营。 |  |
|  | 13 | 食堂管理 | 非工作人员随便出入食品操作间 | 污染食品或引发投毒事件 | 4 | 3 | III | 加强管理，严禁非工作人员随意进入操作间。 |  |
|  | 14 | 设施数量 | 食品加工、清消等设施设备不足 | 引发食品安全事件 | 4 | 4 | II | 食堂量化等级达到B级以上，严格按照用餐人数要求配置相关设备。 |  |
| 七、后勤水暖电气安全（9项） |
| （一）水暖安全（4项） |
| 设备 （3项） | 1 | 产品合格 | 水泵、锅炉、压力容器等供水供暖专业设备使用了设计不符合要求、质量不合格的产品 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | I | 1.使用符合国家标准和要求的供水供暖专业设备； 2.定期检查、检测、维修保养，并建立完善相关记录； 3.对使用周期较短的设备配件，要预留备件，发现损坏及时更换。 |  |
|  | 2 | 安装规范 | 供水供暖所需场所、所使用的各类设备设施未按照国家有关安全要求规范建设、安装 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | I | 按照国家有关规范要求建设安装。 |  |
|  | 3 | 跑冒滴漏 | 各类出水设备在闭合的情况下出现跑冒滴漏现象 | 易影响正常工作 | 4 | 2 | III | 1.选用质量合格产品； 2.定期组织巡检和维护保养，并建立完善相关记录； 3.对使用周期较短的设备配件，要预留备件，发现损坏及时更换。 |  |
|  |  |  | 暖气片出现砂眼或跑冒滴漏现象 | 易影响正常工作 | 4 | 2 | III |  |  |
| 管理 （1项） | 4 | 教育培训 | 节能意识淡薄，出现跑冒滴漏，或浪费用水现象 | 易影响正常工作 | 4 | 2 | III | 开展形式多样的节能教育培训，增强节能意识和责任意识 |  |
| （二）电气安全（5项） |
| 人员 （1项） | 1 | 职工 使用规范 | 长时间不使用或下班后，用电设备不关机 | 线路短路引发断电或电器火灾事故 | 5 | 2 | III | 1.加强用电安全教育； 2.明确各用电设备的安全责任； 3.加强安全检查； 4.使用合格的用电设备。 |  |
|  |  |  | 用电设备关机但未切断电源或总电源未关闭 |  | 5 | 2 | III |  |  |
|  |  |  | 直接接入用电设备的电源插座超负荷，或接入插座的接线板超负荷接入用电设备 |  | 5 | 3 | II |  |  |
|  |  |  | 用电线路混乱，私拉乱接电源线 |  | 5 | 3 | II |  |  |
|  |  |  | 接线板连线等用电线路悬挂、靠近在暖气片等高温度热源 |  | 5 | 2 | III |  |  |
|  |  |  | 用电设备散热部位未与易燃物品留出安全距离 |  | 5 | 2 | III |  |  |
|  |  |  | 在楼内、屋内进行电动车充电 |  | 5 | 3 | II |  |  |
|  |  |  | 违反部门规定私用电器 |  | 5 | 2 | III |  |  |
| 设备 （3项） | 2 | 产品合格 | 发电机、变电器等供电专业设备，及职工使用的各类用电设备使用了设计不符合要求、质量不合格的产品 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | I | 1.使用符合国家标准和要求的供电专业设备，及各类用电设备； 2.定期检查、检测、维修保养供电设备，并建立完善相关记录； 3.定期开展用电安全巡查检查，发现问题及时解决，并建立完善相关记录； 4.对使用周期较短的设备配件，要预留备件，发现损坏及时更换。 |  |
|  | 3 | 安装规范 | 发电机房、配电室所需场所、所使用的各类设备设施未按照国家有关安全要求规范建设、安装 | 易造成安全事故 | 5 | 5 | I | 按照国家有关规范要求建设安装。 |  |
|  | 4 | 设备破损 | 电线外露、插座破损、或电线接头处未固定牢固 | 触电、线路短路引发断电或电器火灾事故 | 5 | 4 | I | 定期开展用电安全巡查检查，发现问题及时解决，并建立完善相关记录； |  |
| 管理 （1项） | 5 | 教育培训 | 用电安全意识淡薄，不会识别一般用电安全隐患 | 发生电器火灾或触电事故后不会处置 | 5 | 4 | I | 开展形式多样的安全教育培训，增强安全意识和责任意识，及处置技能 |  |

附件2

编制依据

1.习近平总书记关于安全生产工作的重要论述；

2．《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》和《中华人民共和国气象法》等法律；

3.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《人工影响天气管理条例》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等文件、法规；

4.《国务院安全生产委员会关于印发<国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工>的通知》

5．《中国气象局国家安全监管总局关于进一步强化气象相关安全生产工作的通知》

6.各相关安全生产管理制度规定；

7.各相关安全生产技术标准、规范、规程。

编写说明

安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局，事关党和政府形象和声誉，责任重于泰山。为了进一步提高气象部门安全生产工作的精细化、科学化、规范化水平，使气象部门安全生产持续保持良好态势，为气象事业发展提供平安稳定的环境，中国气象局办公室组织编制了《气象部门安全生产工作指南》（以下简称《指南》）。

本《指南》主要针对气象部门安全生产工作提出指导性建议，包括组织管理、责任体系建设、督促检查、隐患排查整治、应急处置、宣传培训、能力建设、监督问责和台账建立等安全生产全过程工作的要求,对部门内部消防、交通、施工、水暖电和食堂食品等安全工作提出了具体要求。安全生产气象保障服务、防雷安全监管、人工影响天气作业安全监管、施放气球安全监管、制氢涉气特种气象业务安全等的管理按照相关法律法规、技术标准和规范执行，相关的安全管理要求可参考本《指南》意见。

本《指南》由陈振林任主编，李峰任副主编。许文辉负责第一部分概述编写，徐志龙（甘肃省气象局）负责第二部分2.1-2.3、2.12编写，卓晶川（中国气象局资产管理事务中心）、罗永春（中国气象局机关服务中心）负责第二部分2.4-2.6、2.12编写，黄建清（北京市气象局）负责第二部分2.7编写，董戍疆（国家卫星气象中心）负责第二部分2.8编写，叶上（国家气象中心）负责第二部分2.9编写，杨洋（中国气象局干部学院）负责第二部分2.10编写，许晓东（中国气象局上海物资管理处）负责第二部分2.11编写，米洪洁（重庆市气象局）负责第三部分3.1-3.5编写，江磐石、张犇参与编写、审核等工作。

感谢中国气象局各直属单位、各省（区、市）气象局承担安全生产管理的处室负责人员以及其他专家对本《指南》提出修改建议。

# Text boxes

主要负责人：省气象局主要负责人

主管负责人：

分管局领导

重大灾害天气预报预警、气象保障服务

施放气球和民用机场净空区安全

雷电灾害安全防御及雷电设施装置安全

人工影响天气作业安全

消防安全事故

交通安全事故

治安刑事事件

暴力恐怖活动

危害国家安全事件

间谍活动

邪教组织活动

非正常上访，影响正常工作秩序

集体请愿、聚众闹事等群体事件

监管责任人:相关处室负责人

监管责任人:相关处室负责人

监管责任人:相关处室负责人

重要节点安保措施不力，发生影响稳定事件

监管责任人:相关处室负责人

主管负责人：分管局领导

主管负责人：分管局领导

主管负责人：

分管局领导

气象台

服务中心

预警中心

市县气象局

市县气象局

气象学会、市县气象局

人影办

市县气象局

各直属单位

市县气象局

各直属单位

市县气象局

灾害天气监测

信息中心、市县气象局

监管责任人:相关处室负责人

主管负责人：分管局领导

信息网络安全