2022年重点单位气象灾害防御专项执法检查结果公示

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 处理结果 |
| 1 | 广东省湛江汽车运输集团有限公司 | 8月23日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 1.已投入使用的雷电防护装置未落实定期检测制度。 | 责令限期整改 |
| 2 | 湛江金沙湾滨海休闲旅游区 | 8月23日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 1.气象灾害防御工作制度不完善；2.气象灾害应急预案不完善；3.气象灾害防御定期巡查、隐患排查不完善；4.气象灾害风险点与危险源资料不完善；5.雷电防护装置不完善。 | 责令限期整改 |
| 3 | 湛江利华物业服务有限公司 | 8月23日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 1.2022年度未开展气象灾害应急演练；2.未开展气象灾害防御知识培训；3.气象灾害应急预案不完善。 | 责令限期整改 |
| 4 | 中科（广东）炼化有限公司东兴分部 | 8月23日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 无 |  |
| 5 | 湛江市力华投资有限公司 | 8月24日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 无 |  |
| 6 | 中国石化集团石油商业储备有限公司湛江分公司 | 8月24日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 无 |  |
| 7 | 琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 | 8月24日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 1.未落实雷电防护装置定期检测制度；2.需完善台风应急预案定人定岗人员联系方式、体系；3.需完善台风应急预案到外地避风措施和联络体系。 | 移交当地气象部门责令限期整改 |
| 8 | 中航申新风力发电有限公司仕礼岭风电场 | 8月25日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 无 |  |
| 9 | 廉江市第五中学 | 8月25日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 1.气象灾害应急演练台账不完善；2.气象灾害预警接收记录不完善；3.气象灾害应急预案中关于停课机制没有明确规定，需完善。 | 移交当地气象部门责令限期整改 |
| 10 | 湛江幼儿师范专科学校（遂溪校区） | 8月26日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 1.气象应急预案中应急措施不明确，需完善；2.2022年度未开展气象灾害应急演练；3.气象灾害预报预警信息接受和运行记录不完善。 | 移交当地气象部门责令限期整改 |
| 11 | 广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司 | 8月26日 | 重点单位气象安全主体责任落实情况 | 1.在防台应急预案中需完善临时设施的防台措施；2.未落实雷电防护装置定期检测制度。 | 移交当地气象部门责令限期整改 |