广东省气象局关于公布2023年雷电防护装置

检测质量考核结果的通知

各市气象局，各雷电防护装置检测单位：

根据《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局第31号令,2022年修订）规定，按照《防雷装置检测质量考核通则》（QX/T 317-2016）等要求，对广东省范围内从业的雷电防护装置检测单位开展2023年雷电防护装置检测质量考核，现将考核结果及有关要求通报如下：

- 考核情况

本次考核共抽查73家雷电防护装置检测单位2022年度在广东省行政区域范围内完成的191个项目。其中合格项目155个,占比81.2%；一般不合格项目22个,占比11.5%；严重不合格项目14个,占比7.3%。主要存在的问题为检测仪器操作不符合规程要求，原始检测记录和检测项目、要素、示意较不完整或与现场不一致，检测报告综合结论未能全面客观地反映检测结果等（详见附表）。

- 相关要求

各雷电防护装置检测单位应加强企业管理和检测人员技术培训，在雷电防护装置检测活动中严格执行法律法规和技术规范要求，确保检测质量。存在考核不合格项目及严重不合格项目的单位应切实做好问题整改，并将整改情况报送考核项目所在地的市级气象主管机构，由各市级气象主管机构督促并向考核机构反馈整改情况。对于近两年在质量考核均出现严重不合格项目的单位，我局将按照相关规定要求进一步加强监督检查力度。检测单位注册地在其他省（自治区、直辖市）的，相关情况将由广东省气象局向检测单位注册地省级气象主管机构通报。

联系人：彭明霞，联系电话：020-87672411。

附件:2023年广东省雷电防护装置检测质量考核结果

2023年12月29日

附件

2023年广东省雷电防护装置检测质量考核结果（肇庆区域）

| 序号 | 被考核检测机构名称 | 资质等级 | 受检项目名称 | 项目 所在地 | 考核方式 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 肇庆市气象服务中心 | 甲 | 肇庆市第三幼儿园立德分院--教学楼 | 肇庆 | 资料检查 | 合格 |
| 104 | 肇庆市气象服务中心 | 甲 | 广东载乘新材料科技有限公司--2#甲类仓库 | 肇庆 | 项目验证 | 合格 |
| 105 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲 | 肇庆市良朋生物科技有限公司--年产3万吨新型表面活剂项目-车间二、仓库三、仓库四 | 肇庆 | 项目验证 | 合格 |
| 106 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲 | 肇庆市实验中学--综合楼 | 肇庆 | 项目验证 | 严重不合格 |
| 107 | 湖南新中天检测有限公司 | 甲 | 四会市城中街道下㘵经济联合社--四会市衡懿实验学校一期（中学部1-东区、综合教学楼及地下室） | 肇庆 | 资料检查 | 严重不合格 |
| 108 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲 | 肇庆市大旺高新区义兴房地产开发有限公司--旺城▪壹品 | 肇庆 | 资料检查 | 合格 |
| 109 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲 | 元气森林（广东）饮料有限公司--年产4000万箱气泡水生产线二期新建项目-锅炉房、联合车间、污水处理站、甲类仓库 | 肇庆 | 资料检查 | 严重不合格 |

# Text boxes

广东省气象局

粤气函〔2023〕438号

广东省气象局