中山市防雷装置检测质量考核

监督管理办法

（公众征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为规范防雷装置检测质量考核管理，促进防雷装置检测资质单位服务能力和水平的提升，根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置检测资质管理办法》及《防雷装置检测质量考核通则》 （QX/T317—2016）等规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于对在中山市行政区域范围内从事防雷装置检测资质单位所实施的防雷装置检测行为的质量考核活动。

本办法所称防雷装置检测资质单位，是指依法取得省（自治区、直辖市）气象局核发的雷电防护装置检测资质，从事防雷装置检测活动的法人单位。

第二章  考核组织和考核方式

第三条  中山市气象局委托第三方专业技术机构组建考核组实施考核。

第四条  防雷装置检测资质单位质量考核考核组成员应不少于三人,考核组对考核结论负责。

第五条  考核组的责任与义务主要包括：

（一）考核组成员实行回避制度，每个成员应与被考核检测单位无利害关系；

（二）考核组独立对检测单位防雷装置检测的质量实施考核；

（三）对考核过程中获得的资料进行分析，评估检测单位被考核项目检测行为的真实性、有效性；

（四）按照法律法规和标准的要求，客观、公正地出具考核结论，并对所出具的结论负责。

（五）对所获得的被考核检测单位相关业务、管理、人事等内部信息进行保密。

第六条  考核方式分为两种：

（一）资料检查。按照规定要求对所抽取的考核项目资料进行核查，必要时考核组应去项目现场对项目资料进行核实。

（二）项目验证。按照规定要求对所抽取的考核项目进行全部或部分要素（项目）的现场复核检查。项目验证可采用检测机构自测或考核单位独立检测两种方式。

第七条  对每个检测单位全年考核的检测项目（检测报告），由考核组按5%比例随机抽取，最少不少于1个，最多不超过10个。采用项目验证方式考核的，应不少于抽检项目的50%，两个及以下项目均应采用项目验证。

第三章  考核程序和考核内容

第八条  防雷装置检测资质单位质量考核依据：

（一）相关法律、法规和规章；

（二）检测实施期间有效的相关标准；

（三）检测业务规范或检测要求；

（四）被考核检测单位质量管理体系文件。

第八条  防雷装置检测资质单位质量考核程序按下列框图进行。

第十条  防雷装置检测资质单位质量考核内容：

（一）验证检测报告对防雷装置及其相关建（构）筑物真实情况的反映程度；

（二）考察检测方法和操作规程的正确程度；

（三）检查检测报告所在检测项目的完整性；

（四）检查检测所依据标准的适用性；

（五）核实检测数据的准确性；

（六）检查检测报告与原始记录的一致性；

（七）检查检测报告综合结论的正确性和改进建议的合理性。

第四章  资料处理

第十一条  考核组应及时整理考核资料。

资料检查和项目验证过程中，考核组对照考核依据，按考核内容逐项对每一抽检考核项目资料进行分析，形成抽检考核单位防雷装置检测质量考核报告（简称考核报告,见附件1）。

第五章  判定规则

第十三条  考核要素划分：

（一）质量考核的具体要素为原始记录、检测报告和其他有效资料等记载的信息，根据其重要性和雷击发生时对致灾的影响程度，分为A、B二类。

（二）下列考核要素应划分为A类：

1.检测记录的真实性；

2.检测报告综合结论；

3.防雷建筑物类别、雷电防护等级；

4.标准中的强制性条文（黑体）；

5.爆炸火灾危险环境中表示要求严格的条文。

（三）除A类以外的其他考核要素应划为B类。

第十四条  考核结果判定

（一）当考核内容全部符合考核依据要求时，判定为项目检测质量考核合格；

（二）当考核内容中任一项或一项以上不符合要求时，判定为项目检测质量考核不合格。当存在A类要素不合格时，属于严重不合格；当仅有B类要素不合格时，属于一般不合格。

第六章  考核结果反馈

第十六条  考核完成后，考核组形成防雷装置检测质量考核报告后，报送市气象局。

检测机构如对考核结果有异议，可以向市气象局提出申诉。

第七章  附则

第十七条  本办法由中山市气象局负责解释。

第十八条  本办法自2019年*月*日起施行。

附件：防雷装置检测质量考核报告

附件：

中雷质考[      ]      号                        第   页  共   页

防雷装置检测质量考核报告

考核项目名称

检测机构名称

考 核 方 式

××××××××（考核单位名称）

中雷质考[      ]      号                        第   页  共   页

声    明

- 考核报告无考核人员签字无效。

- 考核报告涂改无效。

- 本考核报告仅对本次考核项目有效。

××××××××（考核单位名称）

地址：**************************    邮编：*******

电话：**************                传真：**************

中雷质考[      ]      号                        第   页  共   页

| 考核项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项 目 地 址 |  |
| 受检单位名称 |  | 联 系 人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 检测机构名称 |  | 联 系 人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 考 核 时 间 |  | 天气状况 |  |
| 考核单位成员 |  |
| 主 要 检 测 设 备 名 称 |  |
| 考 核 依 据 |  |
| 考核结论 | 考核组签字： 签发日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

# Text boxes

抽样确定考核项目

确定考核方式

实施质量考核并记录

资料处理和分析

编制考核报告

省（市）气象局下达考核计划

确定考核单位

上报考核报告